## §1.1
| x1 | x2 |  |  | x1 | x2 | x1-x2
1 | 2.8 | 3.1 |  | 1 | 2.8 | 3.1 | -0.3 |  |  |  | b | a
2 | 5.4 | 4.4 |  | 2 | 5.4 | 4.4 | 1 |  |  |  | 0.3884 | 2.4178
3 | 4 | 4.3 |  | 3 | 4 | 4.3 | -0.3 |  |  |  | 0.085676 | 0.35641
4 | 4.9 | 4.2 |  | 4 | 4.9 | 4.2 | 0.7 |  |  |  | 0.80432 | 0.25902
5 | 5.2 | 4.5 |  | 5 | 5.2 | 4.5 | 0.7 |  |  |  | 20.5515 | 5
6 | 2.2 | 3.4 |  | 6 | 2.2 | 3.4 | -1.2 |  |  |  | 1.3788 | 0.33546
7 | 3.5 | 3.9 |  | 7 | 3.5 | 3.9 | -0.4 |  |  | t | -7.1385 | (H0: b=1)
相関係数 | 0.89684 |  |  |  | 平方和 |  | 2乗和 |  |  | p | 0.0008376
[5 empty] | 10.8571 |  | 3.76 |  |  | 下限 | 0.16817
|  |  |  | 平均 | 4 | 3.9714 |  |  |  | 上限 | 0.60864
|  |  |  | 標準偏差 | 1.2342 | 0.53452
|  |  |  | F | 5.3317 | [5 empty] | b | a
|  |  |  | ｐ値 | 0.030652 | [5 empty] | 2.0708 | -4.2242
ⅰ | u | v | u-v | [7 empty] | 0.4568 | 1.8282
1 | 2.8 | 3.1 | -0.3 | [7 empty] | 0.80432 | 0.59809
2 | 5.4 | 4.4 | 1 | [7 empty] | 20.5515 | 5
3 | 4 | 4.3 | -0.3 | [7 empty] | 7.3515 | 1.7885
4 | 4.9 | 4.2 | 0.7 | [6 empty] | t | 2.3442 | (H0: b=1)
5 | 5.2 | 4.5 | 0.7 | [6 empty] | p | 0.066033
6 | 2.2 | 3.4 | -1.2 | [6 empty] | 下限 | 0.8966
7 | 3.5 | 3.9 | -0.4 | [6 empty] | 上限 | 3.2451
8 | 3.1 | 2.8 | 0.3
9 | 4.4 | 5.4 | -1 |  |  |  |  | x1+x2 | x1-x2 |  | b | a
10 | 4.3 | 4 | 0.3 |  |  |  |  | 5.9 | -0.3 |  | 0.41359 | -3.2683
11 | 4.2 | 4.9 | -0.7 |  |  |  |  | 9.8 | 1 |  | 0.08723 | 0.70925
12 | 4.5 | 5.2 | -0.7 |  |  |  |  | 8.3 | -0.3 |  | 0.81805 | 0.36962
13 | 3.4 | 2.2 | 1.2 |  |  |  |  | 9.1 | 0.7 |  | 22.4804 | 5
14 | 3.9 | 3.5 | 0.4 |  |  |  |  | 9.7 | 0.7 |  | 3.0712 | 0.68308
平均 | 3.9857 | 3.9857 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | -1.2 | t | 4.7414 | (H0: b=0)
平方和 | 10.8571 | 10.8571 | 7.52 |  |  |  |  | 7.4 | -0.4 | p | 0.0051439
積和 | 7.0971 | [8 empty] | 下限 | 0.8966
相関係数 | 0.65368 | [8 empty] | 上限 | 3.2451
b | 0.65368
ⅰ | u | v | u-v
0 | 2.8 | 3.1 | -0.3
0 | 5.4 | 4.4 | 1
0 | 4 | 4.3 | -0.3
0 | 4.9 | 4.2 | 0.7
0 | 5.2 | 4.5 | 0.7
0 | 2.2 | 3.4 | -1.2
0 | 3.5 | 3.9 | -0.4
8 | 3.1 | 2.8 | 0.3
9 | 4.4 | 5.4 | -1
10 | 4.3 | 4 | 0.3
11 | 4.2 | 4.9 | -0.7
12 | 4.5 | 5.2 | -0.7
平均 | 4.0417 | 4.175 | -0.13333
平方和 | 10.4692 | 7.0025 | 5.7067
積和 | 5.8825 |  | 5.8825
相関係数 | 0.68704 |  | 0.68704

## §1.2
| 元データ表とICCの計算 |  |  | 散布図作成用データ表 |  |  | 元データからICCの計算表 | [6 empty] | 一元配置データの解析 | [10 empty] | JMP用データ
観測値
|  |  |  | ｒ | 0.74325
患者 | 反復 | [12 empty] | 患者 | 反復 | [9 empty] | 群 | ｙ
| x1 | x2 | x3 | u | v |  | x1 | x2 | x3 | x1-x2 | x1-x3 | x2-x3 | 平方和 | x | 1 | 2 | 3 | 平均 |  | e | 1 | 2 | 3 | a | 1 | 2.8
1 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 1 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.12667 | 1 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.8333 |  | 1 | -0.033333 | 0.26667 | -0.23333 | -1.0524 | 2 | 5.4
2 | 5.4 | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 4.4 | 2 | 5.4 | 4.4 | 4.3 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.74 | 2 | 5.4 | 4.4 | 4.3 | 4.7 |  | 2 | 0.7 | -0.3 | -0.4 | 0.81429 | 3 | 4
3 | 4 | 4.3 | 4 | 4 | 4.3 | 3 | 4 | 4.3 | 4 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.06 | 3 | 4 | 4.3 | 4 | 4.1 |  | 3 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.21429 | 4 | 4.9
4 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | 0.26 | 4 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | 4.6 |  | 4 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.71429 | 5 | 5.2
5 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.52667 | 5 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 4.6333 |  | 5 | 0.56667 | -0.13333 | -0.43333 | 0.74762 | 6 | 2.2
6 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 6 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | -1.2 | -0.5 | 0.7 | 0.72667 | 6 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 2.7667 |  | 6 | -0.56667 | 0.63333 | -0.066667 | -1.119 | 7 | 3.5
7 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 7 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.18667 | 7 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.5667 |  | 7 | -0.066667 | 0.33333 | -0.26667 | -0.31905 | 1 | 3.1
平均 | 4 | 3.9714 | 3.6857 | 3.1 | 2.6 |  | 平方和 | 15.3457 |  | 2乗和 | 7.88 |  | 2.6267 | 平均 |  |  |  | 3.8857 | [6 empty] | 2 | 4.4
標準偏差 | 1.2342 | 0.53452 | 0.82347 | 4.4 | 4.3 | ICC | 0.91442 | [14 empty] | 係数 | 1.8 |  | 3 | 4.3
|  |  |  | 4.3 | 4 | [8 empty] | 患者 | 7 |  | 反復 | 3 |  |  |  | 標準誤差 | 0.35367 | 0.77825 | 4 | 4.2
|  |  |  | 4.2 | 4.7 | [16 empty] | 外れ値の基準値 | 0.6366 | 1.4008 | 5 | 4.5
|  |  |  | 4.5 | 4.2 | [19 empty] | 6 | 3.4
|  |  |  | 3.4 | 2.7 | [9 empty] | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F | 分散成分 | ρ |  |  | 下限 | 上限 | 7 | 3.9
|  |  |  | 3.9 | 3.3 | [8 empty] | 患者 | 12.719 | 6 | 2.1198 | 11.2986 | 0.64407 | 0.77441 |  | F(α/2) | 3.5014 | 0.18879 | 1 | 2.6
|  |  |  | 2.6 | 2.8 | [8 empty] | 誤差 | 2.6267 | 14 | 0.18762 | 1 | 0.18762 |  |  | C(p) | 3.2269 | 59.8468 | 2 | 4.3
|  |  |  | 4.3 | 5.4 | [8 empty] | 全体 | 15.3457 | 20 | 0.76729 |  |  |  |  | ρ | 0.42605 | 0.95149 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | (検算) | 15.3457 | 20 |  |  |  | 0.83169 |  | α(両側) | 0.05 |  | 4 | 4.7
|  |  |  | 4.7 | 4.9 | [19 empty] | 5 | 4.2
|  |  |  | 4.2 | 5.2 | [8 empty] | 患者 | 12.719 | 7 | 1.817 |  | 0.54313 | 0.74325 |  |  |  |  | 6 | 2.7
|  |  |  | 2.7 | 2.2 | [8 empty] | 誤差 | 2.6267 | 14 | 0.18762 |  | 0.18762 | [5 empty] | 7 | 3.3
|  |  |  | 3.3 | 3.5
|  |  |  | 3.1 | 2.8 | [14 empty] | 0.77441
|  |  |  | 4.4 | 5.4
|  |  |  | 4.3 | 4 | [10 empty] | 0.74325
|  |  |  | 4.2 | 4.9
|  |  |  | 4.5 | 5.2
|  |  |  | 3.4 | 2.2 | [14 empty] | 0.74325
|  |  |  | 3.9 | 3.5
|  |  |  | 2.6 | 3.1
|  |  |  | 4.3 | 4.4 | [8 empty] | M6: に =AVERAGE(J6:L6) を入力し，下にコピーして，患者平均を求める．
|  |  |  | 4 | 4.3 | [8 empty] | M13: に =AVERAGE(M6:M12) を入力して総平均を求める．
|  |  |  | 4.7 | 4.2
|  |  |  | 4.2 | 4.5 | [8 empty] | 解析に先立って，データをグラフ化する．（[折れ線」を用いる）
|  |  |  | 2.7 | 3.4 | [8 empty] | 横軸に患者番号を取る．
|  |  |  | 3.3 | 3.9 | [8 empty] | 列ごとに線で結んであるが，一元配置形のときは，平均を除いて，線を除く．
|  |  |  | 2.8 | 2.6
|  |  |  | 5.4 | 4.3 | [8 empty] | J17: に =J6-$M6 を入力して，右と下にコピーして，誤差を求める．
|  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | M17: に =M6-M$13 を入力して，下にコピーして，主効果を求める．
|  |  |  | 4.9 | 4.7
|  |  |  | 5.2 | 4.2 | [8 empty] | J29：J30 に患者数と反復数を求める．
|  |  |  | 2.2 | 2.7
|  |  |  | 3.5 | 3.3
散布図作成用データ表の作成
のセルに =元データのセル を入力して下にコピーする．
のセルに 左右を入れ替える命令を入力して下にコピーする．
このデータ表から，左下の散布図を描き，45度の線を追加する．
ICCの計算
u と v の相関係数を求める．
その上に，u の平方和と u,v の積和を求める．
元データからICCの計算
平均と列数を求める．
のセルに，1列と1列の積和（平方和）を
求める関数を入力し，右にコピーする．
=SUMPRODUCT($B$6:$B$12-$B$16,B$6:B$12-$B$16)
のセルを下にコピーし，第1項の列名を
順次修正し，右にコピーする．
対角要素には平方和が，非対角要素には積和が求められている．
対角要素の合計を求める．
全部の要素の合計から対角要素の合計を引いて，非対角要素の合計を求める．
非対角要素の合計（積和）を 対角要素の合計（平方和）の（列数ー１）の
積で割って，ICC を求める．
右の表から求めた値に一致することを確認する．

## 検出力
α (片側) | ρ0 | ρ1 | 対象数(n) | 繰返し数(p) | 検出力 | ｆS | fe | C(ρ0) | C(ρ1) | F(α)
0.025 | 0.6 | 0.8 | 10 | 2 | 0.21532 | 9 | 10 | 4 | 9 | 3.779 | 1.6795 |  | α(片側) | ρ0 | ρ1
0.025 | 0.9 | 0.95 | 30 | 20 | 0.81244 | 29 | 551 | 181 | 381 | 1.6034 | 0.76173 |  | 0.025 | 0.9 | 0.95
0.025 | 0.8 | 0.9 | 40.3063 | 3 | 0.79957 | 39.3063 | 80.6125 | 13 | 28 | 1.6849 | 0.78228 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30
0.025 | 0.8 | 0.9 | 25 | 18.1488 | 0.79971 | 24 | 428.7201 | 73.5952 | 164.3392 | 1.6735 | 0.74944 | 5 | 9.634% | 14.78% | 17.6% | 19.31% | 20.45% | 21.86% | 22.7% | 23.26% | 23.82% | 24.37% | 24.69% | 24.91%
0.05 | 0.8 | 0.9 | 32.402 | 3 | 0.80051 | 31.402 | 64.804 | 13 | 28 | 1.6304 | 0.75697 | 10 | 17.76% | 26.56% | 31.04% | 33.69% | 35.43% | 37.56% | 38.81% | 39.64% | 40.45% | 41.26% | 41.74% | 42.06%
0.05 | 0.8 | 0.9 | 20 | 24.4953 | 0.80037 | 19 | 469.9054 | 98.9811 | 221.4574 | 1.6088 | 0.71904 | 15 | 25.89% | 37.49% | 43.06% | 46.25% | 48.3% | 50.79% | 52.23% | 53.18% | 54.1% | 55.01% | 55.55% | 55.91%
[12 empty] | 20 | 33.8% | 47.41% | 53.56% | 56.99% | 59.16% | 61.74% | 63.22% | 64.18% | 65.12% | 66.03% | 66.56% | 66.92%
G2: | =D2-1 |  |  |  |  | K2: | =FINV(A2,G2,H2) |  |  |  |  | 25 | 41.33% | 56.19% | 62.55% | 65.98% | 68.12% | 70.62% | 72.03% | 72.93% | 73.81% | 74.66% | 75.16% | 75.49%
H2: | =(D2-1)*(E2-1) |  |  |  |  | L2: | =I2/J2*K2 |  |  |  |  | 30 | 48.36% | 63.83% | 70.08% | 73.36% | 75.36% | 77.67% | 78.95% | 79.77% | 80.55% | 81.31% | 81.75% | 82.04%
I2: | =1+$E2*B2/(1-B2) | [10 empty] | 40 | 60.72% | 75.91% | 81.37% | 84.07% | 85.66% | 87.44% | 88.39% | 88.99% | 89.56% | 90.1% | 90.41% | 90.61%
J2: | =1+$E2*C2/(1-C2) |  |  |  |  | F2: | =FDIST(L2,G2,H2)
0.025 | 0.8 | 0.9 | 30 | 6 | 0.80311 | 29 | 150 | 25 | 55 | 1.6752 | 0.76144
上の α（片側），ρ0，ρ1 に入力すると，原著のp.169の表を求めることができる．
ただし，n,ｐの範囲と間隔は変え，検出力は％に四捨五入で表わしている．
原著は％未満を切捨てている．
P6 のセルには次の式が入力されている．
=FDIST((1+P$5*$Q$3/(1-$Q$3))/(1+P$5*$R$3/(1-$R$3))*FINV($P$3,$O6-1,$O6*(P$5-1)),$O6-1,$O6*(P$5-1))
=FDIST( C(ρ0) / C(ρ1) *Fα (α，自由度1, 自由度2), 自由度1，自由度2）
=FDIST(F値, 自由度1，自由度2）

## §1.4
[7 empty] | ｘ行列から直接ICCを求める | [7 empty] | x行列から列平均を引いてICCを求める | [6 empty] | x | [6 empty] | xの成分への分解 | [6 empty] | 分散分析表
[7 empty] | 列数 | 5
観測値 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | 平均 |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | 平方和 |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | 平方和 | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | a | 患者 | 9
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.4444 | -2.8889 | -2.1111 | -2.3333 | -2.5556 | 0.33086 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.022222 | -0.42222 | 0.35556 | 0.13333 | -0.088889 | -2.4667 | 評価者 | 5
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.2 | 2 | -0.44444 | 1.1111 | -0.11111 | -0.33333 | 0.44444 | 1.6642 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.6 | 2 | -0.57778 | 0.97778 | -0.24444 | -0.46667 | 0.31111 | 0.13333 | [6 empty] | ρ
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.2 | 3 | -0.44444 | -1.8889 | -2.1111 | -0.33333 | -0.55556 | 2.9531 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | 3 | 0.62222 | -0.82222 | -1.0444 | 0.73333 | 0.51111 | -1.0667 |  | SS | DF | MS | F | 分散成分 | Fleiss | Ebel
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1.4444 | -0.88889 | -2.1111 | -1.3333 | -1.5556 | 0.77531 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.022222 | 0.57778 | -0.64444 | 0.13333 | -0.088889 | -1.4667 | 患者 | 153.2 | 8 | 19.15 | 55.5968 | 3.7611 | 0.90629 | 0.9161
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.55556 | 0.11111 | 0.88889 | 0.66667 | 0.44444 | 0.33086 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.022222 | -0.42222 | 0.35556 | 0.13333 | -0.088889 | 0.53333 | 評価者 | 2.9778 | 4 | 0.74444 | 2.1613 | 0.044444
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | -2.4444 | -1.8889 | -2.1111 | -2.3333 | -2.5556 | 0.28642 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | -0.17778 | 0.37778 | 0.15556 | -0.066667 | -0.28889 | -2.2667 | 誤差 | 11.0222 | 32 | 0.34444 | 1 | 0.34444
7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 7 | 1.5556 | 2.1111 | 1.8889 | 1.6667 | 1.4444 | 0.28642 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 7 | -0.17778 | 0.37778 | 0.15556 | -0.066667 | -0.28889 | 1.7333 | 全体 | 167.2 | 44 | 3.8
8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.8 | 8 | 1.5556 | 1.1111 | 1.8889 | 2.6667 | 1.4444 | 1.3975 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2 | 8 | -0.17778 | -0.62222 | 0.15556 | 0.93333 | -0.28889 | 1.7333 |  |  |  |  | 分散成分の合計 |  | 4.15 | 4.1056
9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5.6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3.2 | 9 | 3.5556 | 3.1111 | 3.8889 | 1.6667 | 3.4444 | 2.9975 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5.6 | 9 | 0.42222 | -0.022222 | 0.75556 | -1.4667 | 0.31111 | 3.1333
平均 | 2.4444 | 2.8889 | 2.1111 | 2.3333 | 2.5556 | 2.4667 | 平方和 | 167.2 |  |  |  |  | 14 | 平方和 | 164.2222 |  |  |  |  | 11.0222 | 平均 | 2.4444 | 2.8889 | 2.1111 | 2.3333 | 2.5556 | 2.4667 | b | -0.022222 | 0.42222 | -0.35556 | -0.13333 | 0.088889 | 2.4667 | 患者 | 153.2 | 9 | 17.0222 |  | 3.3267 | 0.89533
[7 empty] | ICC | 0.89533 | [5 empty] | ICC | 0.9161 | [19 empty] | 誤差* | 14 | 36 | 0.38889 |  | 0.38889
[40 empty] | ICC | 0.89533 | 0.9161

## $4.4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 主効果 | 平方和 | 患者数 | 20
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.4545 | 1 | 0.34091 | -0.65909 | -0.55909 | 0.49091 | -0.50909 | 0.49091 | -0.40909 | 0.59091 | -0.35909 | 0.74091 | -0.15909 | -2.9409 | 2.8241 | 評価者数 | 11
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.4545 | 2 | 0.34091 | -0.65909 | -0.55909 | 0.49091 | -0.50909 | -0.50909 | -0.40909 | 0.59091 | -0.35909 | 0.74091 | 0.84091 | -2.9409 | 3.5241
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.6364 | 3 | -0.84091 | -0.84091 | 0.25909 | 0.30909 | 0.30909 | 0.30909 | 0.40909 | -0.59091 | 0.45909 | 0.55909 | -0.34091 | -2.7591 | 2.9241 |  | SS | DF | MS | F | 分散成分 | Fleiss | Ebel
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2727 | 4 | 0.52273 | -0.47727 | -0.37727 | -0.32727 | -0.32727 | 0.67273 | -0.22727 | 0.77273 | -0.17727 | -0.077273 | 0.022727 | -2.1227 | 1.9968 | 患者 | 655.6864 | 19 | 34.5098 | 105.6474 | 3.1076 | 0.90281 | 0.90488
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.7273 | 5 | 0.068182 | 0.068182 | -0.83182 | 0.21818 | 0.21818 | 0.21818 | 0.31818 | 0.31818 | 0.36818 | -0.53182 | -0.43182 | -1.6682 | 1.6514 | 評価者 | 4.8455 | 10 | 0.48455 | 1.4834 | 0.0078947
6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.3636 | 6 | 1.4318 | 0.43182 | -0.46818 | -0.41818 | -0.41818 | -0.41818 | -0.31818 | 0.68182 | -0.26818 | -0.16818 | -0.068182 | -1.0318 | 3.6514 | 誤差 | 62.0636 | 190 | 0.32665 | 1 | 0.32665
7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.9091 | 7 | -0.11364 | 0.88636 | 0.98636 | 0.036364 | -0.96364 | -0.96364 | 0.13636 | 0.13636 | 0.18636 | 0.28636 | -0.61364 | -0.48636 | 4.1605 | 全体 | 722.5955 | 219
8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9091 | 8 | -0.11364 | -0.11364 | -1.0136 | 0.036364 | 0.036364 | 0.036364 | 0.13636 | 0.13636 | 0.18636 | 0.28636 | 0.38636 | -0.48636 | 1.3605
9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | -0.20455 | 0.79545 | 0.89545 | 0.94545 | 0.94545 | 0.94545 | -1.9545 | 0.045455 | -0.90455 | -0.80455 | -0.70455 | -0.39545 | 9.9423
10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.5455 | 10 | -0.75 | 1.25 | 0.35 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.55 | 0.65 | -0.25 | 0.15 | 4.615
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | -0.20455 | -0.20455 | -0.10455 | -0.054545 | -0.054545 | -0.054545 | 0.045455 | 0.045455 | 0.095455 | 0.19545 | 0.29545 | 0.60455 | 0.24227
12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2727 | 12 | -0.47727 | -0.47727 | -0.37727 | -0.32727 | 0.67273 | 0.67273 | 0.77273 | -0.22727 | -0.17727 | -0.077273 | 0.022727 | 0.87727 | 2.2968
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5.4545 | 13 | 0.34091 | 0.34091 | 0.44091 | 0.49091 | 0.49091 | -0.50909 | 0.59091 | -0.40909 | -1.3591 | -0.25909 | -0.15909 | 1.0591 | 3.6241
14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5.4545 | 14 | 0.34091 | 0.34091 | 0.44091 | -0.50909 | 0.49091 | -0.50909 | -0.40909 | -0.40909 | 1.6409 | -1.2591 | -0.15909 | 1.0591 | 5.8241
15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.6364 | 15 | -0.84091 | 0.15909 | 0.25909 | 0.30909 | 0.30909 | 0.30909 | 0.40909 | 0.40909 | -0.54091 | -0.44091 | -0.34091 | 1.2409 | 2.0241
16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5.6364 | 16 | 0.15909 | 0.15909 | 0.25909 | 0.30909 | 0.30909 | 0.30909 | 0.40909 | -1.5909 | -0.54091 | 0.55909 | -0.34091 | 1.2409 | 3.8241
17 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.8182 | 17 | -0.022727 | -0.022727 | 0.077273 | -0.87273 | 0.12727 | 0.12727 | 0.22727 | 0.22727 | 0.27727 | -0.62273 | 0.47727 | 1.4227 | 1.5968
18 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.6364 | 18 | 0.15909 | 0.15909 | 0.25909 | -0.69091 | -0.69091 | -0.69091 | -0.59091 | 0.40909 | 0.45909 | 0.55909 | 0.65909 | 2.2409 | 3.0241
19 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.8182 | 19 | -0.022727 | -1.0227 | 0.077273 | 0.12727 | 0.12727 | 0.12727 | 0.22727 | 0.22727 | 0.27727 | -0.62273 | 0.47727 | 2.4227 | 1.8968
20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.9091 | 20 | -0.11364 | -0.11364 | -0.013636 | 0.036364 | 0.036364 | 0.036364 | 0.13636 | -0.86364 | 0.18636 | 0.28636 | 0.38636 | 2.5136 | 1.0605
平均 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.35 | 4.35 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3955 | 主効果 | 0.20455 | 0.20455 | 0.10455 | 0.054545 | 0.054545 | 0.054545 | -0.045455 | -0.045455 | -0.095455 | -0.19545 | -0.29545 | 4.3955
[13 empty] | 平方和 | 5.2133 | 6.6679 | 5.437 | 4.2245 | 4.7699 | 5.1336 | 6.7872 | 6.6054 | 7.4715 | 6.3733 | 3.6224 |  | 62.0636
1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2
2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3
4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6
6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1
7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3