応用ロジスティック回帰

計量値のシグモイド用量反応

第12回 高橋セミナー

高橋 行雄

ファイル名：/tmp/in/input.doc

最終 保存 日：1/31/2003 05:57:00 午前

最終印刷日時：2003年1月31日/14時43分

表紙裏

改訂の記録

2003年1月9日，新規作成

目   次

1.	はじめに	1

2.	シグモイド曲線	3

2.1.	シグモイド曲線のモデル式	3

2.2.	酵素反応におけるシグモイド曲線	5

2.3.	ラジオ リガンド バインディング	6

3.	ロジスティック回帰とEmaxモデルの関係	7

3.1.	2値データのロジスティック回帰モデル	7

3.2.	計量値のロジスティックモデル	8

3.3.	EC10の推定	9

3.4.	回帰分析での逆推定	11

4.	シグモイド曲線の応用分野	16

4.1.	反応に下限と上限がある場合	16

4.2.	上限に陽性対照がある場合	19

4.3.	下限にブランクの吸光度，上限に陰性対照の吸光度	21

5.	変数変換によるパラメータの推定（もう少し調査する）	26

6.	各種の統計ソフトによるあてはめ	30

6.1.	GraphPad Prism	30

6.2.	WinNonlin	33

6.3.	SASでの実行結果	38

6.4.	JMPによる非線形モデルの練習	40

7.	非線形回帰の計算方式	45

7.1.	ガウス・ニュートン法による逐次計算，ドレーパー・スミスの事例	45

7.2.	Emaxモデルのガウス・ニュートン法による逐次計算	46

8.	効力比	49

8.1.	反応が直線的な場合	49

8.2.	反応がシグモイド曲線の場合，（未）	51

図 表 目 次

表 1.1 ヒスタミンによる平滑筋の収縮	1

表 3.1  直線状の用量反応	12

表 3.2 非線形回帰として解いた結果（）	13

表 3.3 非線形回帰の結果（）	14

表 4.1  Ethinyl estradiol 投与後の平均子宮重量（blotted，mg）	16

表 4.2  EC50の推定	18

表 4.3  EC10の推定	18

表 4.4  EC90の推定	19

表 4.5 アゴニスト存在下のヒスタミンによる平滑筋の収縮 （mm）	20

表 4.6  ダミー変数を含むEmaxモデルのあてはめ	21

表 4.7  NR法による細胞毒性験データ	21

表 4.8  EC50および他のパラメータの同時推定	23

表 4.9  EC10および他のパラメータの同時推定	23

表 4.10  大森のSASプログラムによるED50とその信頼区間	24

表 4.11  JMPによる大森らの計算式での検証	25

表 6.1  Emaxモデルのデータ	30

表 8.1  アンジオテンシンI注入後の血圧上昇   (mmHg)	50

表 8.2  S薬とT薬の逆推定、差の逆推定	50

表 8.3  非線形回帰モデルによる30mmHgでの逆推定	51

表 8.4 非線形回帰モデルによる30mmHgでの差の逆推定	51

表 8.4  実験デザイン（ ラ テ ン 方 挌 ）	52

表 8.5 モルモット摘出回腸のヒスタミン誘発収縮反応に及ぼすG薬の作用	53

図 2.1 ヒスタミンによる平滑筋の収縮	3

図 2.2  シグモイド曲線のによる形状の変化	4

図 2.3  X軸を実目盛にした場合の反応	5

図 3.1  標準薬と試験薬の効力比	12

図 3.2 回帰直線と95％信頼幅	13

図 3.3  の場合の逆推定	15

図 4.1 子宮重量の変化	17

図 4.2  JMPでパラメータの初期値で描いたシグモイド曲線	17

図 4.3  上限と下限を持つシグモイド曲線とEC50の図示	18

図 4.4  EC10およびEC90の推定値の図示	19

図 4.5  ダミー変数を含むEmaxモデル	21

図 4.6  NR法による細胞毒性の用量反応データ	22

図 4.7  陰性対照とブランクの吸光度を考慮したシグモイド曲線	23

図 5.1 ヒスタミンによる平滑筋の収縮	26

図 5.2  Lineweaver-Burkeプロット	27

図 5.3  Hans（Woolf）プロット	28

図 5.4  Eadie-Hofsteeプロット，またはScatchardプロット	29

図 6.1  シグモイドEamxモデル式	40

図 6.2  初期値	40

図 6.3  変数の指定	41

図 6.4  初期値によるシグモイド曲線	42

図 6.5 スクロールバーの移動による曲線の変化	43

図 6.6  逐次計算による逐次	44

図 8.1  直線的な用量反応	50

# はじめに

第3回目および第4回目の高橋セミナーで，モルモットから摘出した平滑筋を用いた

薬物‐受容体モデルの実験データからEC50の推定について示した．この実験は，摘出した平滑筋を溶液中の懸架して、まずヒスタミン濃度が0.01μMとなるようにヒスタミンを加え，さらに濃度が =3.16倍となるようにヒスタミンを加え，平滑筋の収縮が止まるのを待ち，さらに3.16倍の濃度に上げる，といった手順により，平滑筋の収縮量を計測する．

表 1.1 ヒスタミンによる平滑筋の収縮

| ヒスタミン 薬物濃度（μM） | 平滑筋 収縮量（mm） |
| --- | --- |
| 0.0100 | 1 |
| 0.0316 | 3 |
| 0.100 | 5 |
| 0.316 | 23 |
| 1.00 | 66 |
| 3.16 | 113 |
| 10.00 | 158 |
| 31.60 | 171 |
| 100.00 | 171 |
| 316.00 | 165 |

この収縮反応は、一般的にシグモイド曲線となり、要約統計量として最大反応の50％の収縮量となるような薬物濃度、いわゆるEC50が要約統計量として用いられている。このシグモイド曲線の当てはめに非線形回帰モデルの一つであるEmaxモデル，

， 		（1.1）

ここで，yiは平滑筋の収縮量，

xiは収縮の作動薬ヒスタミンの濃度，

Emaxは，収縮量の最大値，データから推定したいパラメータ，

EC50は，最大収縮量の1/2となるヒスタミンの濃度，データから推定したいパラメータ、

が用いられている．非線形回帰モデルをサポートしている統計ソフトを用いて非線形回帰モデルを解くためには、従来は、Emaxモデルの式だけでなく，推定したいパラメータ（EC50、Emax、および γ）で偏微分した式も合わせて指定する必要があった．さらにパラメータの初期値をすべての指定する必要があり，これらの設定が不適切であると、すぐに計算不能となり解が求まらないことがしばしば起きることが知られている。やっかいなことに、解析しようとするデータに外れ値などが含まれているような場合にも、解が求まらないことが，しばしば発生するので，これらを考慮せずとも解が求まる線形回帰モデルに比べて，取り扱いが面倒であった．

Emaxモデルなどの非線形回帰の問題を解くためにWinNonlin，GraphPad Prism（EnzymeKineticsPro，EnzFitter，SigamPlot，今後検討）などの専用の統計ソフトが整備されてきた．これらの統計ソフトは，データをExcel状のシートに入力し，メニューから手法を選択すれば，あらかじめ設定されている偏微分式がセットされ，パラメータの初期値も，解析用のデータから取りうる範囲を含めて自動的に設定するようになっている．推定結果も自動的にグラフ表示され，手軽にEmaxモデルを適用できるようになってきた．

これに対して，汎用的な統計ソフトにも非線形回帰モデルを使うための手法も含まれてはいたが，偏微分式の設定，初期値の設定を必要としていた．最近，汎用的な統計ソフトも進化し，SASではバージョン6のリリース6.12から，非線形のモデル式からパラメータについての偏微分式を自動的に行う機能が付加されて使い勝手が向上してきた．JMPもバージョン4では，偏微分を自動的に行う機能，さらに初期値をスライダーなどで変化させ当てはまり具合を視覚的に確認できる機能も持っている．JMPでは，さらに，解を求めるための反復計算過程も視覚的に確認できるようになり，非線形回帰モデルを手軽に使えるようになってきた（S-plusについては，今後の検討課題）．

非線形の典型的なモデルを解くだけならば，専用のソフトを用いれば良いのであるが，EC50に加えてEC10も必要となるような場合，反応の最小値がありそれを考慮したい場合，陰性あるいは陽性対照のデータがあり，それらも含めてEmaxモデルを拡張し，EC50を推定したい場合など，専用ソフトでは対応に限界が生ずる．幾つかの実験条件に対して，γを共通とする平行なシグモイド曲線を当てはめ，EC50の比較を行いたい場合もある．このような場合には，ダミー変数を導入した非線形モデルが必要となり，専用のソフトでの対応は困難になる．

今回は，まず，典型的なシグモイド曲線に対する非線形回帰モデルの当てはめを行い，次に，種々の応用問題について非線形回帰モデルの拡張について示す．

# シグモイド曲線

## シグモイド曲線のモデル式

表 1.1 のデータをX軸を対数目盛にしてグラフを作成すると 図 2.1 のようにシグモイド状の反応とる．統計ソフトを用いて式（1.1）の3つのパラメータを推定するとが得られる．図 2.1には，これらのパラメータの推定値を式（1.1）に代入して得られた反応yの推定値を上書きしてある．パラメータは，式（2.1）に示すようにヒスタミンの濃度を無限大にしたときの反応である．

，   		（2.1）

パラメータEC50は，Emaxが1/2となるようなxの値である．これは，xにEC50を代入して，次の様に

（2.2）

整理すると得られる． γに関わらずシグモイド曲線は，xがEC50のとき，yがを通る曲線となることが，式（2.2）からわかる．

mm

ヒスタミン

EC50 = 1.59

図 2.1 ヒスタミンによる平滑筋の収縮

表 1.1 のデータに非線形回帰モデルで推定したEmaxモデルのパラメータを代入して得られた推定値を上書きした．

次に γであるが， γが（0.5，1.17，2.0）の場合についてxがEC50の3倍となる点のyを計算し，シグモイド曲線の形状の変化を確認してみる．

：

17：

：

の場合にはの63％の点を通り，の場合にはの78％となり，の場合にはの90％となることから，が大きくなるとシグモイド曲線は，速やかにに近づくことがわかる．図 2.2 に γを変えた場合のシグモイド曲線の変化を示す．の場合に に比べてシグモイド曲線が緩やであり，の場合には，シグモイド曲線が立ち上がっていることが確認される．

これらのことから、Emaxモデルにおける の役割は、シグモイド曲線の“傾き”に関するパラメータであることがわかる。

mm

ヒスタミン

図 2.2  シグモイド曲線のによる形状の変化

## 酵素反応におけるシグモイド曲線

の場合に式（2.1）は，反応が飽和する場合にMichaelis-Mentenの酵素反応として知られているの式に一致する．

（2.3）

ここで，Velocityは反応速度：目的変数y，

Substurateは，酵素の反応で変化する基質の濃度：説明変数x，

は，反応速度の最大値，データから推定したいパラメータ，

は，Michaelis-Menten定数：“定数”というものの，これは，データから推定したいパラメータ

酵素反応の場合は，基質の濃度xを対数ではなく実濃度で表すために上に凸な単調増加曲線のように思われるが，実は軸を対数にするとEC50までは，下に凸なシグモイド曲線である．

反応が，協調的な場合には，式（2.1）で用いた冪 ではなく，Hill slopeといわれているパラメータh を用いることもある．

（2.4）

この場合には，Emaxモデルと同じ非線形モデルとなる．

ヒスタミン

mm

図 2.3  X軸を実目盛にした場合の反応

10μM以上は省略

## ラジオ リガンド バインディング

飽和ラジオリガンド バインディング試験でも，飽和酵素反応と同様な非線形モデルが用いられている．

（2.5）

ここで，yは，バインディング量でcpm，cites/cell，あるいはfmol/mgなどの単位を持つ測定値，

xは，リガンド（配位子）の濃度，nM，またはpM，

は，yの最大反応で，データから推定したいパラメータ，

は，平衡分離定数（equilibrium disssociation）：“定数”というものの，これは，データから推定したいパラメータ

酵素反応の場合，あるいは，飽和ラジオリガンド反応の場合に，モデル式を変形し線形化してパラメータの推定を行うLineweaver-Burkeプロット，あるいはScatcardプロットについては，5章で述べる．

# ロジスティック回帰とEmaxモデルの関係

## 2値データのロジスティック回帰モデル

シグモイド型になる2値反応の用量反応データから50％反応量D50を求める問題は，ロジスティック回帰分析の逆推定の問題として一般化されてきた．

、i=1,2,...,k	（3.1）

ここで，

riは反応ありの例数、

niは反応ありの例数、

xiは薬剤の投与量，

は平均が，分散が，ここで，

β0は，ロジット変換したY軸の切片、

β1は，傾き。

ロジスティック回帰は、出現率 pi=riniがシグモイド曲線になる場合に、出現率をロジット変換 し、β0とβ1を最尤法，または，重み付き最小2乗法で推定している。

式（3.1）を piについて解いてみると、

pi1−pi=eβ0+β1ln(xi)

pi=eβ0+β1ln(xi)−pieβ0+β1ln(xi)

pi(1+eβ0+β1ln(xi))=eβ0+β1ln(xi)

（3.2）

分子の指数で割ると

（3.3）

が得られる．反応が50％となる を推定してみよう．pi=0.5を式（3.1）に代入して，

となる．これを，について解くと，

が得られる．式（3.3）に を代入できるように変形すると，

（3.4）

となり，EC50をパラメータとし直接推定することは，非線形モデルとなり一般的なロジスティック回帰分析では解くことができないが，次節に示すEmaxモデルと対比するために示した．

## 計量値のロジスティックモデル

次に、Emaxのモデル式（1.1）が、2値データに対するロジスティック回帰との類似性について示す。

yi=Emax⋅xiγxiγ+EC50γ

Emax式の分子，分母を，で割り，一部を指数化する．

yi=Emax1+EC50γxiγ=Emax1+exp(ln(EC50γxiγ))=11+eγ(ln(EC50)−ln(xi))Emax	（3.5）

Emaxモデルのパラメータ γは，ロジスティック回帰の式（3.4）の傾きβ1に対応し、はに対応することがわかる。Emaxはデータから推定するパラメータであるが、その推定値でyiを割れば、

pi'=yiEmax

となり，2値データの出現率と同じことである。ただし、2値データの場合は、出現率が1.0を超えること，また0以下になることはありえないが、Emaxモデルの pi' は、1.0を超えることも，0以下になることもありえる。Emaxモデルでは、ヒスタミンの濃度を10を底とする常用対数 log(xi)としたので、式（3.5）は、

yi=11+10γ(log(EC50)−log(xi))Emax	（3.6）

と書き直せる。

## EC10の推定

2値データに対するロジスティック回帰モデルは、線形モデルの流れで開発されたモデルなので、切片と傾きを用いている。これに対してEmaxモデルでは、推定したいパラメータが、ln(EC50)=−β0β1となっている。Emaxモデルを2値のロジスティック回帰モデルと同様の考え方で、計量値のシグモイド曲線のあてはめと考えたときに、切片と傾きを推定する非線形モデルとして解くことも可能である。ただし，その場合のEC50の推定は、推定されたパラメータから再計算して求めることになる。その95％信頼区間も、デルタ法、あるいはフィラーの式によって計算できる。さらに，EC50のみならずEC10、あるいはEC90なども同様に計算できる。

Emaxモデルでは、直接EC50の推定、および95％信頼区間が計算されるので、再計算の手間が要らないのであるが、EC10、あるいはEC90などの計算は別途行わなければならない。この場合には、EC50を推定するのではなく、直接EC10を推定するようにモデル式を変更した方が簡便である。

反応が最大値の50％となる濃度の推定値は，次のロジスティック回帰式で，

反応  が 0.5 の場合に左辺が 0 となることから， が求められた．反応が最大値の10％となる濃度の推定値は，

なので，

となる．反応が最大値の90％となる濃度の推定値は，

のように，切片に求めたい反応のパーセント点 のを加えることにより得られる．

EC10、あるいはEC90などの推定は，Emaxモデルを次の様に変形すればよい．

であるので，，を代入し，

と式を変形して，式（3.6）に代入すると，

が得られる．同様にEC90は，

となる．任意の最大反応に対するパーセント点100となる濃度の逆推定は，

なので，

これを式（3.4）に代入し，

（3.7）

非線形回帰モデルで推定するパラメータとして100となる濃度の推定値が直接得られる．

## 回帰分析での逆推定

薬物の反応がシグモイド曲線ではなく，直線関係であるを考えよう．これは，未知物質の薬物濃度を知りたいときに，既知物質の直線状の用量反応により検量線を求め，未知物質の反応から，未知物質の薬物濃度を得る場合として定式化されている．さて，その推定された未知物質の薬物濃度の95％信頼区間はどうなるのであろうか．この問題は，第10回の高橋セミナーで取り上げた，2値データの用量反応に対する逆推定で示した，デルタ法，あるいは，フィラーの式で求めることができる．

さて，Emaxモデルでは，推定したいパラメータにEC50を入れて，それを直接求めた．回帰分析の場合にはどのようにしたら良いのであろうか．Emaxモデルのように推定したいパラメータにEC50を入れている場合と，ロジスティック回帰モデルのように切片と傾きを用いる2通りがあり，どちらでも同じ推定値が得られることを示してきた．最も基本的な単回帰分析で，これらの2通りの解析モデルの適用してみる．これは，反応が直線関係が平行な直線で現される場合に効力比とその95％信頼区間を直接求めると場合に応用できる．

図 3.4  標準薬と試験薬の効力比

反応yが30となる標準薬○印の用量は66.4，試験薬×の用量は11.0，従って，効力比は6.0倍である．非線形回帰を用いると効力比と，その95％信頼区間を直接求めることができる．

表 3.2 に反応yがxに対して直線となる例を示す．このデータをプロットして，回帰直線を求め，その95％信頼区間を図示している．

表 3.2  直線状の用量反応

| x | y |
| --- | --- |
| -4.61 | -5.14 |
| -3.45 | -4.03 |
| -2.30 | -3.51 |
| -1.15 | -1.87 |
| 0.00 | -0.47 |
| 1.15 | 0.66 |
| 2.30 | 2.45 |
| 3.45 | 5.69 |
| 4.61 | 5.69 |
| 5.76 | 3.22 |

回帰式は，であり，となるは，

（3.8）

なので，

とおいて，

と推定される．

図 3.5 回帰直線と95％信頼幅

，反応がとなる場合の逆推定

式（3.7）の傾きの積の形となるように変形し，

（3.9）

推定したいパラメータをと置き換え，

として，非線形回帰モデルで解くと，の場合のの推定値が0.323と直接求まり，その近似SEと正確な95％信頼区間が求められれる

表 3.3 非線形回帰として解いた結果（）

次に，となるは，

とおいて，

である．とおいて，簡単な式の変形を行い，

式（3.9）に代入すると次式が得られる．

とを推定するために，非線形回帰モデルで解くと表 3.4 のようにの推定値が4.995となり，その近似のSEと正確な95％信頼区間が求められれる

表 3.4 非線形回帰の結果（）

図 3.6  の場合の逆推定

逆推定は表 3.4 で得られた下側と上側信頼限界を図上に上書きした．

線形モデルを非線形の問題として扱う例を示したのは，計量値のシグモイド反応を解くために式（3.4）に示したように

2通りの定式化が行なわれており，その関係を理解するためにの助けとするためである．

# シグモイド曲線の応用分野

## 反応に下限と上限がある場合

これまで示してきたEmaxモデルは，反応の上限が飽和するような実験データであった．実験によっては，ある下限が存在する場合もある．環境ホルモンEthinyl estradiolをラットに投与し，子宮の重量の変化より，子宮重量が10％以上増加するホルモンの濃度を推定したいとしよう．子宮に対して影響が見られない低濃度であっても，子宮は存在し，重量の下限は存在する．また，ある一定量のホルモンを投与しても，子宮の重量はある上限で押えらている．表 4.5のデータは，Kanno（2001）の一部の実験結果を示してある．このデータは，個別データではなく6匹の平均値であるが，ここでは，個別データと見なして，シグモイド曲線を当てはめて10％の反応量の推定を試みる．

表 4.5  Ethinyl estradiol 投与後の平均子宮重量（blotted，mg）

|  | 実験施設 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 0.00316 | 105 | 105 | 105 | 95 |
| 0.01 | 120. | 110 | 110 | 85 |
| 0.0316 | 110. | 115 | 115 | 95 |
| 0.1 | 108.1 | 126.07 | 164.32 | 110.35 |
| 0.316 | 215.58 | 267.58 | 259.18 | 217.85 |
| 1 | 347.95 | 353.92 | 368.3 | 359.03 |
| 3.16 | 397.43 | 376.05 | 393.82 | 368.37 |
| 10 | 422.18 | 412.77 | 429.95 | 366.43 |

このデータは，Kanno.J.(2001), The OECD program to validate the rat uterotrophc bioassay to screen compouunds for in vivo estrogenic responses : Phase 1 のTable 6（xが0.1以上）およFigure 1 D（xが0.1未満）より作成した．投与量ごとのラットの数は6匹であり，4施設での実験結果を示した．

Emaxモデルを拡張するならば，下限をとしても良いのであろうが，下限および上限を，それぞれ bottom，および，topとする．Emaxモデルでは，0からにの間を0%から100%になるようなロジスティック曲線を考えたのであるが，下限がある場合は，下限と上限の間でロジスティック曲線のあてはめを行うように式を構成する．

（4.1）

図 4.7 に施設ごとの平均子宮重量の用量反応関係を示す．どの施設でも，下限と上限をもつシグモイド曲線となっていることが観察される．

ホルモン濃度   μg/kg/ bw/day

mg

図 4.7 子宮重量の変化

4施設の平均子宮重量ではあるが，1用量あたり4匹の実験データとみなしてシグモイド曲線のあてはめを行ってみる．図 4.8 に非線形モデルのあてはめ過程を表示する機能を持つJMPで，パラメータの初期値に対するシグモイド曲線のプロットを示す．

図 4.8  JMPでパラメータの初期値で描いたシグモイド曲線

表 4.6  EC50の推定

図 4.9  上限と下限を持つシグモイド曲線とEC50の図示

次に，EC10の推定を行う．式（3.7）より，をロジスティック回帰式に加えることによりEC10が直接推定できる．

表 4.7  EC10の推定

EC90の推定もEC10のロジットの部分を次式のように 変えることにより，直接求めることができる．

表 4.8  EC90の推定

図 4.10  EC10およびEC90の推定値の図示

## 上限に陽性対照がある場合

表 1.1 に薬物‐受容体モデルの典型的な実験データを示し，EC50の推定について示した．この実験は，実は“陽性対照”がある．摘出した平滑筋を溶液中の懸架して平滑筋が収縮しきるまでヒスタミンを添加し最大収縮高を求めておくのである．この後，平滑筋を洗浄して，ヒスタミンを除去してから，今度は，段階的にヒスタミンの濃度を上げて行くのである．これは，本来の実験の目的が，ヒスタミンに拮抗するアゴニストを溶液中に添加された状態でのヒスタミンを加えたときの用量反応関係を調べてたいからである．

表 4.9 アゴニスト存在下のヒスタミンによる平滑筋の収縮 （mm）

| ヒスタミン 薬物濃度（μM） | アゴニスト なし | あり |
| --- | --- | --- |
| 0.0100 | 1 | -3 |
| 0.0316 | 3 | 1 |
| 0.100 | 5 | -5 |
| 0.316 | 23 | 4 |
| 1.00 | 66 | 4 |
| 3.16 | 113 | 15 |
| 10.00 | 158 | 10 |
| 31.60 | 171 | 62 |
| 100.00 | 171 | 101 |
| 316.00 | 165 | 143 |
| 最大収縮高 | 165 | 162 |

アゴニスト存在下のデータのみではシグモイド曲線というより単調増加曲線のであり，このデータのみでは上限がを推定することはできない．最大収縮高のヒスタミンの濃度があれば，このデータを入れて推定することができそうである．その濃度が測定していなかった場合，あるいは，実験の種類によっては，“濃度”がない場合もありうる．その場合に，ダミー変数を使うことにより，2種類の異なるデータに同時推定が可能になる．式（3.5）のEmaxモデルは次のようであった．

ここで，yiは平滑筋の収縮量，

xiは収縮の作動薬ヒスタミンの濃度，

Emaxは，収縮量の最大値，データから推定したいパラメータ，

EC50は，最大収縮量の1/2となるヒスタミンの濃度，データから推定したいパラメータ、

この式に最大収縮高のデータの推定式は，

となる．この2つの式を一つの式とするために，次のダミー変数を定義する．

ヒスタミンの濃度があるデータ：，

最大収縮高：                  ，

表 4.10  ダミー変数を含むEmaxモデルのあてはめ

最大収縮高

図 4.11  ダミー変数を含むEmaxモデル

## 下限にブランクの吸光度，上限に陰性対照の吸光度

大森，NR法，testデータでのJMPによる追試

表 4.11  NR法による細胞毒性験データ

| 検体 | 陰性 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | ブランク |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.406 | 0.396 | 0.318 | 0.1 | 0.121 | 0.086 | 0.131 | 0.067 | 0.047 | 0 |
| 2 | 0.379 | 0.318 | 0.12 | 0.164 | 0.086 | 0.119 | 0.069 | 0.044 | 0.005 | 0 |
| 3 | 0.417 | 0.426 | 0.24 | 0.23 | 0.167 | 0.079 | 0.113 | 0.083 | 0.028 | 0 |
| 4 | . | 0.376 | 0.248 | 0.185 | 0.142 | 0.198 | 0.18 | 0.074 | 0.029 | 0 |
| 5 | . | 0.259 | 0.197 | 0.131 | 0.105 | 0.148 | 0.072 | 0.044 | 0.029 | 0 |
| 6 | . | 0.428 | 0.257 | 0.209 | 0.251 | 0.253 | 0.176 | 0.111 | 0.034 | 0 |
| 7 | . | 0.426 | 0.255 | 0.174 | 0.251 | 0.1 | 0.141 | 0.149 | 0.053 | . |
| 8 | . | 0.282 | 0.2 | 0.269 | 0.158 | 0.19 | 0.107 | 0.094 | 0.027 | . |
| 9 | . | 0.499 | 0.339 | . | 0.292 | . | 0.198 | 0.116 | 0.045 | . |
| 10 | . | 0.586 | 0.473 | . | 0.234 | . | 0.175 | 0.148 | 0.034 | . |
| 11 | . | 0.298 | 0.256 | . | 0.186 | . | 0.069 | 0.042 | 0.004 | . |
| 12 | . | 0.448 | 0.32 | . | 0.282 | . | 0.164 | 0.117 | 0.052 | . |

大森崇，加藤麻矢子，細胞毒性のED50推定法－原理，SASプログラムの使い方，サイエンティスト社（1998）．

図 4.12  NR法による細胞毒性の用量反応データ

シグモイド曲線は，実験で設定された薬物濃度以外に，上限と下限データが別途得られる場合もある．この例では，陰性対照として測定された吸光度yが上限となる場合もある．ただし，このデータにも測定誤差が含まれている場合には，実験した薬物濃度から推定するシグモイド曲線に加えて，陰性対照のデータも同時にシグモイド曲線の上限を推定する際に考慮すべきである．下限が，この実験では，ブランクのデータとして得られている．実験結果は，6個のデータが全て0であったが，実験によっては，ある値を持つ場合もある．上限と同様に下限のデータもシグモイド曲線の下限を推定する際に同時に考慮すべきである．

陰性対照：

ブランク：

陰性対照

ブランク

図 4.13  陰性対照とブランクの吸光度を考慮したシグモイド曲線

表 4.12  EC50および他のパラメータの同時推定

表 4.13  EC10および他のパラメータの同時推定

結果の検証

シグモイド曲線のパラメータの与え方に，切片と傾きとする方式で大森は，この問題を解いている．文献の付録のSASプログラムを実行した結果と，JMPの結果を対比してみる．大森が用いている式は，次のようである．

陰性対照：

ブランク：

表 4.14  大森のSASプログラムによるED50とその信頼区間

File     N   P   Code-A   Code-C   Code-D   Code-E    Code-F   Code-G         ED50

test1   88   8    MET        6       OK       OK         4.3     X       5.193E-02

Low-ED50       Up-ED50     Beta1      Beta2       Beta3       Beta4

4.348E-02     6.202E-02    6.48697    5.04978    -.0041926    0.43221

EC50は，5.193E-02= 0.05193と出力されている．これは，なので， 0.05193とと一致する．95％信頼区間は，（0.04348，0.06202）と出力されているが，表 4.12では，（0.04305，0.06194）と一致しているとは言い難い．これは，大森らのSASのプログラムでは，デルタ法という近似計算が使われているのに対して，表 4.12 の計算に用いたJMPでは，パラメータの同時信頼区間を考慮した正確な信頼区間が出力されているからである．Beta3は，bottomに対応し，-0.00491であり，Beta3+Beta4がTopに対応し0.43221+(-0.00419)=0.4280と一致している．

Beta2がシグモイド曲線のgamma に対応するのであるが，大森らは，用量を常用対数変換しているので，値が大きくなっている．図では，傾きがマイナスなのに，推定値がプラスになっているのは，用いている式で符号を逆にしているからである．

大森のSASの実行結果

パラメータの推定

Parameter     Estimate    Asymptotic             Asymptotic 95 %

Std. Error         Confidence Interval

Lower         Upper

B1         6.486971004  1.0630846032  4.3758845347  8.5980574725

B2         5.049781270  0.8470452074  3.3677084875  6.7318540515

B3        -0.004192632  0.0232682070 -0.0503989237  0.0420136589

B4         0.432210921  0.0402677913  0.3522466457  0.5121751954

分散共分散行列

OBS   _TYPE_   _NAME_   _ITER_    _SSE_       B1         B2          B3         B4

9   FINAL                .     0.36115    6.48697    5.04978   -0.004193    0.43221

10   COVB       B1        .     0.36115    1.13015    0.88536    0.018099   -0.03425

11   COVB       B2        .     0.36115    0.88536    0.71749    0.012502   -0.02790

12   COVB       B3        .     0.36115    0.01810    0.01250    0.000541   -0.00070

13   COVB       B4        .     0.36115   -0.03425   -0.02790   -0.000698    0.00162

デルタ法で95％信頼区間を推定するSASプログラムの一部

************************************************************;

*  95%ｼﾝﾗｲｸｶﾝ ﾉ ｽｲﾃｲ ｿﾉ2      (Delta)                      *;

************************************************************;

LOG_ED50=(-BB1/BB2);

V_LOGD=(V_B1+(BB1**2)*V_B2/(BB2**2)-2*BB1*COV_B12/BB2)/(BB2**2);

SE_LOGD=SQRT(V_LOGD);

LOG_LOW=LOG_ED50-1.96*SE_LOGD;

LOG_UP=LOG_ED50+1.96*SE_LOGD;

LOW_ED50=10**LOG_LOW;

UP_ED50=10**LOG_UP;

ED50=10**LOG_ED50;

KEEP ED50 UP_ED50 LOW_ED50 V_LOGD SE_LOGD LOG_LOW LOG_UP;

が切片，が傾きとする場合のデルタ法

モデルが説明変数として用量を含んでいる場合、

表 4.15  JMPによる大森らの計算式での検証

# 変数変換によるパラメータの推定（もう少し調査する）

非線形回帰分析が自由にできない時代には，Michaelis-Mentenタイプの酵素反応のパラメータを推定するために，式を線形モデルに変形し回帰分析によって，おおよそのパラメータの推定値を得る方式が幾つか考案された．

非線形での推定値

mm

ヒスタミン

EC50 = 1.59

図 5.14 ヒスタミンによる平滑筋の収縮

Lineweaver-Burkeプロット，または，Double-reciprocalプロット

両辺の逆数をとり，右辺の分子分母をで除し，整理する．

と置き直すと，単回帰分析となる．

y' = 0.0284856 + 0.0045745 x'

図 5.15  Lineweaver-Burkeプロット

実験誤差の影響を受けて，推定は失敗している．

Hans（Woolf）プロット

y^' = 0.0058282 + 0.0099971 x'

図 5.16  Hans（Woolf）プロット

これも失敗．

Eadie-Hofsteeプロット，またはScatchardプロット

これは，Lineweaver-Burkの式

この式の両辺にを掛けて整理

y/x = 141.25858 - 0.8612371 y

図 5.17  Eadie-Hofsteeプロット，またはScatchardプロット

このデータでは，まともな推定値となっているが，良いといえない代物である．

# 各種の統計ソフトによるあてはめ

## GraphPad Prism

表 6.16  Emaxモデルのデータ

| ヒスタミン 薬物濃度（μM） | 平滑筋 収縮量（mm） |
| --- | --- |
| 0.0100 | 1 |
| 0.0316 | 3 |
| 0.100 | 5 |
| 0.316 | 23 |
| 1.00 | 66 |
| 3.16 | 113 |
| 10.00 | 158 |
| 31.60 | 171 |
| 100.00 | 171 |
| 316.00 | 165 |

GraphPad Prism画面1 データシート

GraphPad Prism画面 .2  データのプロット

GraphPad Prism画面 3 手法の選択

GraphPad Prism画面 4 モデル式

GraphPad Prism画面 5  Emaxモデルの推定結果

## WinNonlin

WinNonlin 画面 1 データの入力

WinNonlin 画面 2 手法の選択

WinNonlin 画面 3  推定結果のグラフ，低用量の線が出ていないのはバグ？

WinNonlin 画面 4  残差プロット

WinNonlin 画面 6  パラメータの推定

WinNonlin 画面 7  推定値の出力

WinNonlin 画面 7  推定値の出力ログ＋結果

Input File: Workbook - [V:\STAT_PRC\anz2002semi...\Emax.pwo]

Date:   01/13/2003

Time:     16:31:13

WINNONLIN NONLINEAR ESTIMATION PROGRAM (V03.1A)

Core Version 06Oct1999

Listing of input commands

MODEL 105

NVARIABLES 3

NPOINTS 1000

XNUMBER 1

YNUMBER 3

METHOD 2  'Gauss-Newton (Levenberg and Hartley)

ITERATIONS 50

MISSING 'Missing'

DATA 'WINNLIN.DAT'

BEGIN

Computation of initial estimates completed.

The following default parameter boundaries were generated.

Parameter    Lower Bound    Upper Bound

Emax             0.000          1710.

EC50             0.000          1580.

Gamma            0.000          10.00

ITERATION WEIGHTED_SS  Emax     EC50     Gamma

0     72510.4        171.0        158.0        1.000

RANK =  3 CONDITION NO. = 21.26

1     36747.8        248.5        117.3       0.6373

RANK =  3 CONDITION NO. = 25.52

2     8852.99        304.6        92.34       0.2733

RANK =  3 CONDITION NO. = 78.35

3     7347.55        341.1        88.43       0.3230

RANK =  3 CONDITION NO. = 54.35

4     6957.80        316.7        56.07       0.3281

RANK =  3 CONDITION NO. = 44.30

5     6375.67        291.7        31.63       0.3544

RANK =  3 CONDITION NO. = 32.16

6     5577.40        264.1        16.78       0.3900

RANK =  3 CONDITION NO. = 23.09

7     4572.76        239.0        9.154       0.4425

RANK =  3 CONDITION NO. = 16.19

8     2360.10        196.5        2.886       0.5750

RANK =  3 CONDITION NO. = 8.743

9     957.734        172.9        1.490       0.7956

RANK =  3 CONDITION NO. = 6.202

10     152.938        168.8        1.494        1.154

RANK =  3 CONDITION NO. = 6.600

11     121.117        171.7        1.584        1.165

RANK =  3 CONDITION NO. = 6.586

12     121.073        171.6        1.585        1.165

RANK =  3 CONDITION NO. = 6.587

13     121.048        171.6        1.588        1.166

RANK =  3 CONDITION NO. = 6.590

CONVERGENCE ACHIEVED

RELATIVE CHANGE IN WEIGHTED SUM OF SQUARES LESS THAN   0.000100

13     121.042        171.6        1.588        1.167

PARAMETER  UNITS                      ESTIMATE    STANDARD_ERROR     CV%    UNIVAR_CI_LOW  UNIVAR_CI_UPP  PLANAR_CI_LOW  PLANAR_CI_UPP

Emax      mm                        171.586713       2.681523       1.56     165.245868     177.927557     161.625221     181.548204

EC50      umol                        1.587832       0.113329       7.14       1.319850       1.855815       1.166831       2.008834

Gamma      ~                          1.166820       0.082061       7.03       0.972776       1.360864       0.861976       1.471664

*** VARIANCE - COVARIANCE MATRIX OF THE ESTIMATES ***

PARAMETER     Emax            EC50            Gamma

Emax          7.19056

EC50         0.170980        0.128435E-01

Gamma       -0.111835       -0.266236E-02    0.673395E-02

*** CORRELATION MATRIX OF THE ESTIMATES ***

PARAMETER     Emax            EC50            Gamma

Emax          1.00000

EC50         0.562629         1.00000

Gamma       -0.508229       -0.286280         1.00000

*** EIGENVALUES OF (Var - Cov) MATRIX ***

NUMBER       EIGENVALUE

1        3463.

2        1971.

3        2.403

Condition_number=        37.96

*** SUMMARY OF NONLINEAR ESTIMATION ***

FUNCTION   1

X         OBSERVED   PREDICTED   RESIDUAL    WEIGHT    SE-PRED   STANDARDIZED

Y          Y                                              RESIDUAL

0.1000E-01  1.000     0.4628     0.5372      1.000     0.1872      0.1293

0.3200E-01  3.000      1.784      1.216      1.000     0.5521      0.2950

0.1000      5.000      6.553     -1.553      1.000      1.409     -0.3970

0.3160      23.00      22.64     0.3565      1.000      2.724      0.1135

1.000      66.00      63.20      2.804      1.000      3.042      0.9891

3.160      113.0      118.5     -5.501      1.000      3.224      -2.094

10.00      158.0      153.6      4.360      1.000      2.400       1.284

31.60      171.0      166.5      4.493      1.000      2.070       1.246

100.0      171.0      170.2     0.7676      1.000      2.400      0.2260

316.0      165.0      171.2     -6.231      1.000      2.585      -1.913

CORRECTED SUM OF SQUARED OBSERVATIONS =  51622.4

WEIGHTED CORRECTED SUM OF SQUARED OBSERVATIONS =  51622.4

SUM OF SQUARED RESIDUALS =           121.042

SUM OF WEIGHTED SQUARED RESIDUALS =  121.042

S =  4.15833     WITH     7 DEGREES OF FREEDOM

CORRELATION (OBSERVED,PREDICTED) = 0.9988

AIC criteria =         53.96136

SC  criteria =         54.86912

AUC (0 to last time) computed by trapezoidal rule =        52691.5

NORMAL ENDING

## SASでの実行結果

Title1 'Emax   2003-1-18   Y.Takahashi ' ;

data d01 ;

input  x ln_x y ;

datalines ;

0.01    -2.00      1

0.0316  -1.50      3

0.1     -1.00      5

0.316   -0.50     23

1        0.00     66

3.16     0.50    113

10        1.00    158

31.6      1.50    171

100        2.00    171

316        2.50    165

;

Title2 '<<< Emax, gamma >>>' ;

proc nlin  data=d01 list method=gauss ;

parms Emax=170 gamma=1  EC50= 5 ;

model y = Emax*x**gamma / (x**gamma + EC50**gamma) ;

run ;

Title2 '<<< logistic, EC50 >>>' ;

proc nlin  data=d01 list method=gauss;

parms Emax=170 gamma=1  EC50= 5 ;

model y = Emax / (1 + exp(gamma*(log(EC50) - log(x)))) ;

run ;

Title2 '<<< logistic, EC10 >>>' ;

proc nlin  data=d01 list method=gauss;

parms Emax=170 gamma=1  EC10= 1 ;

model y = Emax / (1 + exp(gamma*(log(EC10) - log(x)) + 2.197 )) ;

run ;

Title2 '<<< logistic, EC90 >>>' ;

proc nlin  data=d01 list method=gauss;

parms Emax=170 gamma=1  EC90= 10 ;

model y = Emax / (1 + exp(gamma*(log(EC90) - log(x)) - 2.197 )) ;

run ;

<<< Emax, gamma >>>

The NLIN Procedure

Approx

Parameter      Estimate    Std Error    Approximate 95% Confidence Limits

Emax              171.6       2.6814       165.2       177.9

gamma            1.1678       0.0821      0.9735      1.3620

EC50             1.5874       0.1132      1.3197      1.8550

<<< logistic, EC50 >>>

Approx

Parameter      Estimate    Std Error    Approximate 95% Confidence Limits

Emax              171.6       2.6814       165.2       177.9

gamma            1.1678       0.0821      0.9735      1.3620

EC50             1.5874       0.1132      1.3197      1.8550

<<< logistic, EC10 >>>

Approx

Parameter      Estimate    Std Error    Approximate 95% Confidence Limits

Emax              171.6       2.6814       165.2       177.9

gamma            1.1678       0.0821      0.9735      1.3620

EC10             0.2419       0.0317      0.1669      0.3169

<<< logistic, EC90 >>>

Approx

Parameter      Estimate    Std Error    Approximate 95% Confidence Limits

Emax              171.6       2.6814       165.2       177.9

gamma            1.1678       0.0821      0.9735      1.3620

EC90            10.4171       1.7432      6.2951     14.5390

## JMPによる非線形モデルの練習

シグモイドEmaxモデルは、図 6.18 に示すモデルで定義されている。練習用のJMPファイルには、予め定義式が与えられている。推定したいパラメータとして、50%反応量：EC50、最大反応量：Emax、曲線の傾斜：Gamma の初期値は、図 6.19 に示すように予め与えられている。

図 6.18  シグモイドEamxモデル式

操作手順：変数を選択して、右クリックし、「Formula」を選択する。

図 6.19  初期値

操作手順：「TableColumns  」をクリックしてParameterを選択する。

図 6.20  変数の指定

操作手順 1)  JMPのメニュー「Analyze」の選択

2)  プルダウン・メニュー 「Nonlinear Fit」の選択

3)  変数yを  Y, Response に、変数Emax_modelを  Y, Predictor  に指定し、OK を押す。

図 6.21  初期値によるシグモイド曲線

4)  Nonlinear Fit… をクリックし、プルダウン・メニューより「Plot」を選択する。

図 6.22 スクロールバーの移動による曲線の変化

操作手順 1)  変数Emaxを変化させると、曲線高が上下する。

2)  変数EC50を変化せせると、曲線が左右に動く。

3)  変数Gammaを変化せせると、曲線の立ち上がりが変化する。

図 6.23  逐次計算による逐次

操作手順 1)  Step を何回も押しながら、SSEが減少する過程と図の当てはまり状況を確認してみよう。

2)  くたびれたら、Go を押して御覧なさい。

# 非線形回帰の計算方式

## ガウス・ニュートン法による逐次計算，ドレーパー・スミスの事例

// The Nonlinear regression model Dreper & Smith    2003-1-21  Y.Takahashi

x=[8,8,10,10,10,10,12,12,12,12,14,14,14,16,16,16,18,18,20,20,20,22,22,22,24,24,24,26,26,26,28,28,30,30,30,32,32,34,36,36,38,38,40,42] ;

y=[0.49,0.49,0.48,0.47,0.48,0.47,0.46,0.46,0.45,0.43,0.45,0.43,0.43,0.44,0.43,0.43,0.46,0.45,0.42,0.42,0.43,0.41,0.41,0.4,0.42,0.4,0.4,0.41,0.4,0.41,0.41,0.4,0.4,0.4,0.38,0.41,0.4,0.4,0.41,0.38,0.4,0.4,0.39,0.39] ;

A = x || y  ;

b = [0.30 , 0.02 ] ;   show(round(b,4)) ;

for( i=1, i<=4, i++,

alpha=b[1] ;

beta=b[2] ;

fx       = alpha+(0.49-alpha) :* exp(-beta :*(x-8)) ;

d_alpha = 1-exp(-beta :*(x-8)) ;

d_beta  = -(0.49-alpha) :* (x-8) :* exp(-beta :*(x-8)) ;

z = d_alpha || d_beta ;

delta=inverse(z`*z)*z`*(y-fx) ;

b=b+delta ; show(round(b,4)) ;

);

Round(b, 4):[0.3,0.02]

Round(b, 4):[0.8416,0.1007]

Round(b, 4):[0.3901,0.1004]

Round(b, 4):[0.3901,0.1016]

Round(b, 4):[0.3901,0.1016]

alpha   beta

JMPの非線形モデルでの結果

## Emaxモデルのガウス・ニュートン法による逐次計算

パラメータによる偏微分：SASのproc NLIN 機能を使うと解が得られる.

Emaxモデル

Listing of Compiled Program Code

Stmt    Line:Col      Statement as Parsed

1    228:5         MODEL.y = (Emax * x ** gamma) /

(x ** gamma + EC50 ** gamma);

1    228:5         @MODEL.y/@Emax = x ** gamma /

(x ** gamma + EC50 ** gamma);

1    228:5         @MODEL.y/@gamma = (Emax * LOG(x) *

x ** gamma - (LOG(x) * x ** gamma +

LOG(EC50) * EC50 ** gamma) * MODEL.y)

/ (x ** gamma + EC50 ** gamma);

1    228:5         @MODEL.y/@EC50 = (0 - gamma * EC50

** (gamma - 1) * MODEL.y) / (x

** gamma + EC50 ** gamma);

ロジスティック・モデル

Listing of Compiled Program Code

Stmt    Line:Col      Statement as Parsed

1    235:5         MODEL.y = Emax / (1 + EXP(gamma

* (LOG(EC50) - LOG(x))));

1    235:5         @MODEL.y/@Emax = 1 / (1 + EXP(gamma

* (LOG(EC50) - LOG(x))));

1    235:5         @MODEL.y/@gamma = (0 - (LOG(EC50)

- LOG(x)) * EXP(gamma * (LOG(EC50)

- LOG(x))) * MODEL.y) / (1 + EXP(gamma

* (LOG(EC50) - LOG(x))));

1    235:5         @MODEL.y/@EC50 = (0 - gamma * 1

/ EC50 * EXP(gamma * (LOG(EC50)

- LOG(x))) * MODEL.y) / (1 + EXP(gamma

* (LOG(EC50) - LOG(x))));

JMPのスクリプト言語によるガウス・ニュートン法によるEmaxモデル

ロジスティック式を使用

// The Nonlinear regression model Emax     2003-1-30  Y.Takahashi

x=[0.01,0.0316,0.1,0.316,1,3.16,10,31.6,100,316] ;

y=[1,3,5,23,66,113,158,171,171,165] ;

A = x || y  ;

b =[1.6  ,160, 1.3] ;  show(round(b,4)) ;

for( i=1, i<=7, i++,

EC50=b[1] ;

Emax=b[2] ;

gamma=b[3];

fx       = Emax / (1 + exp(gamma  :* (log(EC50) - log(x)) ));

d_EC50 =    ( - gamma / EC50 :* exp(gamma :* (log(EC50) - log(x))) :* fx) :*

(1  / (1 + exp(gamma :* (log(EC50) - log(x) )) )) ;

d_Emax =  1 / (1 + exp(gamma  :* (log(EC50) - log(x)) ));

d_gamma = ( - (log(EC50) - log(x)) :* exp(gamma :* (log(EC50) - log(x))) :* fx ) :*

(  1  / (1 + exp(gamma :* (log(EC50) - log(x)) )) ) ;

z = d_EC50 || d_Emax || d_gamma  ;

delta = inverse(z`*z)*z`*(y-fx) ;

b     = b + (delta)   ; show(round(b,4)) ;

);

実行結果

Round(b, 4):[1.6,   160,     1.3]

Round(b, 4):[1.5972,171.7816,1.1284]

Round(b, 4):[1.5822,171.446, 1.1721]

Round(b, 4):[1.5878,171.5932,1.167]

Round(b, 4):[1.5873,171.5778,1.1679]

Round(b, 4):[1.5874,171.5803,1.1677]

Round(b, 4):[1.5874,171.5799,1.1678]

Round(b, 4):[1.5874,171.58,  1.1678]

次の結果が，推定されている．他の統計ソフトと同じ結果である．

EC50 = 1.5874

Emax = 171.58

gamma= 1.1678

# 効力比

## 反応が直線的な場合

標準の化合物に対して，新しい化合物の効力を比較するために，標準の化合物の用量反応関係から，ある反応となる用量を逆推定し，同様に新しい化合物でも同じ反応となる用量を逆推定し，その比あるいは差から，化合物間の効力を比較をする．用量反応関係が直線的で，それぞれの化合物の傾きが同じとみなすことができれば，さらに一般的に，新しい化合物は，標準の化合物に対して，mの効力効力があると，実験結果を要約できる．

この問題は，生物検定法で平行性検定といわれて定式化されている．この方法は，共分散分析の応用問題として簡単に解くことができるのであるが，効力比と，その95％信頼区間を出すためには，デルタ法，あるいは，フィラーの式を用いて計算する必要がある．多くの統計ソフトは，この問題をサポートしていない．

さて，3.4節で，回帰直線のあてはめを非線形回帰モデルで行った結果を示したが，この方法に，ダミー変数を用いることにより共分散分析に拡張し，逆推定も同時に行うことができる．効力比とその95％信頼区間も，ダミー変数の与え方により標準的な非線形回帰モデルの統計ソフトを用いて得ることができる．

第1回目の高橋セミナーで取り上げた例を再度用いる．なお，この時は，共分散分析でのアプローチを取った．

アンジオテンシンIをラットの大腿静脈に注入すると、血圧上昇が起きる。降圧薬は、これを阻害し血圧を下げる。したがって、血圧上昇が少ないほど降圧効果があると判断する。（Hubertら (1988) のラットに対する降圧薬のデータ）．

表 8.17  アンジオテンシンI注入後の血圧上昇   (mmHg)

| Drug | Dose (mg/kg) | データ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 10 | 48 | 49 | 52 | 53 | 34 | 50 | 58 | 48 | 46 | 56 |
|  | 30 | 50 | 37 | 36 | 39 | 34 | 36 | 41 | 40 | 30 | 40 |
|  | 100 | 26 | 20 | 25 | 26 | 27 | 24 | 28 | 25 | 22 | 23 |
|  | 300 | 20 | 14 | 12 | 16 | 15 | 11 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| T | 1 | 44 | 48 | 48 | 56 | 47 | 56 |  |  |  |  |
|  | 3 | 35 | 39 | 42 | 52 | 41 | 44 |  |  |  |  |
|  | 10 | 23 | 32 | 33 | 48 | 33 | 28 |  |  |  |  |
|  | 30 | 10 | 19 | 19 | 27 | 21 | 16 |  |  |  |  |
|  | 100 | 6 | 5 | 20 | 17 | 15 | 9 |  |  |  |  |

表 8.18  S薬とT薬の逆推定、差の逆推定

| 降圧効果 Y | S薬 dose (95% cl) | T薬 dose (95% cl) | 差の逆推定(S – T) dose (95% cl) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 mmHg | 1.358 (1.267, 1.441) | 0.577 (0.474, 0.673) | 0.781 (0.659, 0.902) |
| 30 | 1.822 (1.743, 1.902) | 1.041 (0.950, 1.134) | 0.781 (0.659, 0.902) |
| 20 | 2.286 (2.195, 2.386) | 1.505 (1.406, 1.614) | 0.781 (0.659, 0.902) |

結果を 表 8.18 に整理する。30mmHgの効果を得るためにS薬は、101.822 = 66.4 mg/kgを必要とし、T薬では101.041 = 11.0 mg/kg と少量であることが示されている。

図 8.24  直線的な用量反応

○：標準の化合物S，×：新しい化合物T

表 8.19  非線形回帰モデルによる30mmHgでの逆推定

表 8.20 非線形回帰モデルによる30mmHgでの差の逆推定

効力比＝

95％cl＝（4.56，7.97）

## 反応がシグモイド曲線の場合，（未）

シグモイド曲線の拡張，共通の傾き

これを書き直す．

モルモット摘出回腸のヒスタミン誘発収縮反応に及ぼすG薬の実験について取り上げる。

実験は、表 1 に示すように4×4のラテン方格で行われた。実験データの解析は、ランダム化の手順を正確に把握することから始まる。これは、実験データの誤差構造がランダム化の手順により明らかに異なり、それを正確に反映しないと誤った統計的な結論を導いてしまうからである。

表 8.21  実験デザイン（ ラ テ ン 方 挌 ）

| 実験日 | モルモット | 標本 胃側 <－－－－－－－－－－＞ 肛門側 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 番号 | 部位1 | 部位2 | 部位3 | 部位４ |
| 1 | 1 | A: 水 | B: 0.01μM | C: 0.1μM | D: 1μM |
| 1 | 2 | B: 0.01μM | C: 0.1μM | D: 1μM | A: 水 |
| 2 | 3 | C: 0.1μM | D: 1μM | A: 水 | B: 0.01μM |
| 2 | 4 | D: 1μM | A: 水 | B: 0.01μM | C: 0.1μM |

実験手順

手順1）1匹目のモルモットから回腸を摘出し、一本の長さが約20mmとなるように4本の標本を作製する。標本は、胃側から肛門側へ1～4の番号を付与する。

手順2）4連のマグヌス装置に標本を1ずつ懸垂し、 それぞれヒスタミン濃度が300Mとなるまで累積的に添加し、懸垂した回腸の最大収縮高を添加前値とする。

手順3）回腸中のヒスタミンを洗浄する。

手順4）4連のマグヌス装置に、それぞれ蒸留水、D薬の0.01、0.1、1.0μMの順にする。

手順5）マグヌス装置にヒスタミン濃度が0.01μMとなるように添加し、回腸の収縮が止まったら、次にヒスタミン濃度が0.03μMとなるように添加する。この累積的添加をスタミン濃度が300μMとなるまで繰り返す。この間の回腸の収縮高をキモグラフ（kymograph、筋肉の運動や心臓の拍動などを記録する装置）に連続的に記録する。

手順6）2匹目のモルモットについて手順1からの操作を繰り返す。ただし、注入順は表1に示した手順4で、G薬の3用量を先に行い、蒸留水は最後とする。

統計解析の考え方

実験に用いた4匹のモルモットから摘出された回腸には、それぞれのモルモット固有の性質を持っていて、薬物に対する反応に違いがあると考えられる。摘出した回腸の4つの標本間にも反応の違いがあるかも知れない。この違いの一部は、摘出部位による差で説明できるかもしれない。実験は2日間に渡って実施されていて、実施日間に何らかの違いがあるかもしれない。しかし、異なるモルモットの標本が使用されているので、実施日の違いは、モルモットに交絡して分離できない。

ヒスタミンは0.01μMから逐次的に3.3倍の濃度となるように、300μMまで10段階の回腸の収縮高が得られる。ただし、実験に先立って、ヒスタミンの3.3倍の逐次増量は、ランダムな単回投与の結果が一致し、増量前の影響の持ち越し効果がないことが確かめられているとする。

表 8.22 モルモット摘出回腸のヒスタミン誘発収縮反応に及ぼすG薬の作用

| モルモット | 回腸 | 処置 | 最大 収縮高 | ヒスタミンによる収縮（収縮高(mm)） 処置後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 部位 |  | 300μM | 0.01μM | 0.03μM | 0.1μM | 0.3μM | 1μM | 3μM | 10μM | 30μM | 100μM | 300μM |
| 1 | 1 | 蒸留水 | 84 | 0 | 7 | 8 | 16 | 40 | 54 | 65 | 79 | 84 | 83 |
|  | 2 | D-0.01μM | 148 | 10 | 12 | 7 | 20 | 76 | 97 | 129 | 138 | 141 | 141 |
|  | 3 | D-0.1μM | 133 | 5 | -3 | 1 | 8 | 16 | 41 | 98 | 139 | 154 | 160 |
|  | 4 | D-1μM | 162 | -3 | 1 | -5 | 4 | 4 | 15 | 10 | 62 | 101 | 143 |
| 2 | 1 | D-0.01μM | 158 | 1 | 1 | 3 | 9 | 50 | 98 | 141 | 165 | 170 | 169 |
|  | 2 | D-0.1μM | 118 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 10 | 46 | 96 | 122 | 127 |
|  | 3 | D-1μM | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 54 | 120 | 136 |
|  | 4 | 蒸留水 | 165 | 1 | 3 | 5 | 23 | 66 | 113 | 158 | 171 | 171 | 165 |
| 3 | 1 | D-0.1μM | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 32 | 99 | 127 | 141 |
|  | 2 | D-1μM | 107 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 33 | 13 | 87 | 74 | 89 |
|  | 3 | 蒸留水 | 119 | 2 | 11 | 53 | 20 | 60 | 98 | 115 | 121 | 121 | 121 |
|  | 4 | D-0.01μM | 113 | 1 | 4 | 13 | 27 | 53 | 84 | 105 | 117 | 115 | 115 |
| 4 | 1 | D-1μM | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 43 | 61 |
|  | 2 | 蒸留水 | 69 | 3 | 1 | 3 | 9 | 40 | 55 | 61 | 72 | 71 | 69 |
|  | 3 | D-0.01μM | 114 | 1 | 3 | 21 | 21 | 52 | 65 | 80 | 104 | 113 | 114 |
|  | 4 | D-0.1μM | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 59 | 119 | 122 |

log_xとpの二変量の関係

この実験データは、実験計画法的にいえば１次単位がラテン法格である分割実験といえる。

1次単位：ラテン方格で割り付け

モルモット：変量効果

回腸部位：固定効果

D薬の濃度：固定効果

2次単位：回腸片ごとにランダムに実験されたと見なす

ヒスタミンの濃度：固定効果

この実験で知りたいことは、ヒスタミンを完全活性薬（agonist）としたときに、D薬の存在下での、ヒスタミンによる回腸の収縮の用量反応が、

1) 平行移動

2) 傾きが平坦化

のどちらであるかを知りたいのである。そして、平行移動ならば、D薬が存在しないときのヒスタミンの用量反応曲線を基準にして、常用対数目盛りで0.3010右にシフトさせるD薬のモル濃度（pA2）を推定したいとのである。

データを見たときに、ヒスタミンの濃度ごとに、回腸の収縮高を蒸留水とD薬の濃度間で統計的に比較したくなるが、実験の目的には合致しない見方である。