非線形回帰分析入門

－生物実験データ解析の基礎－

第16回 高橋セミナー

2004年2月7日

高橋 行雄

2/6/2004 08:16:00 PM

表紙裏

2004年1月19日，新規作成，

ファイル名：/tmp/in/input.doc

非線形回帰分析入門

目   次

1.	はじめに	1

2.	データ例示	4

2.1.	用いるデータの選択	4

2.2.	細胞毒性試験のデータ	5

2.3.	反応率にした細胞毒性試験データ	6

3.	解析方法	8

3.1.	シグモイド曲線	8

3.2.	反復計算の考え方	9

3.3.	線形化法の計算手順	10

3.4.	計算例	13

3.5.	解説，実用上の諸問題	19

4.	統計ソフトによる検証	22

4.1.	SASのNLINプロシジャによる計算	22

SASのNLINプログラム	22

SASのNLINによる偏微分式の出力	22

SASのNLINによる繰り返し計算	23

4.2.	JMPのスクリプト言語による繰り返し計算	24

JMPのスクリプトによるプログラム	24

JMPのスクリプトによる計算結果	24

ロジスティック曲線の95%信頼区間	25

4.3.	JMPの非線形プログラムによる計算	25

4.4.	Excelによる繰り返し計算	27

第1反復	27

第2反復	28

信頼区間の計算	30

5.	Draper（3rd edition）の24章本を基にした入門	31

5.1.	非線形モデルのための最小2乗法	31

Introductuion	31

非線形モデル	31

非線形の場合の最小2乗法	32

5.2.	非線形系のパラメータ推定	34

線形化の幾何学的な解釈  （ 3版での追加 ）	38

最急勾配法	41

マルカート法	41

Gridst and Plots	42

The Importance of Good Starting Value	42

Getting Initial Estimation 	42

5.3.	AN EXAMPLE	42

A Solution Through the Normal Equations	44

A Solution Through the Linearization Technique	44

Further Analysis	48

Confidence Regions	49

Some Typical Nonlinear Program Output Features	49

5.4.	ガウス・ニュートン法による逐次計算，ドレーパー・スミスの事例	52

JMPのスクリプト言語での結果	52

JMPの非線形モデルでの結果	53

SAS/NLINでの結果	55

6.	光毒性試験データについてのJMPによる追加解析	56

6.1.	ロジスティック曲線の推定値の95%信頼区間	56

SASによる残差2乗和のグリッド計算	59

6.2.	第1反復での線形化によるパラメータの推定	59

SASによる線形化による最小2乗解	60

6.3.	パラメータの信頼区間	61

図 表 目 次

図 2.1 光細胞毒性試験の吸光度の用量反応関係	6

図 2.2  反応率に対するシグモイド曲線のあてはめ	7

図 3.1 初期値とのシグモイド曲線（a）と残差プロット(b)	9

図 3.2  残差の2乗和の自然対数の等高線図	10

図 3.3 シグモイド曲線の95%信頼区間	20

図 4.1  JMPの非線形プログラムによるあてはめ	26

図 0.1 残差平方和Sの等高線図	53

図 0.2  パラメータの信頼区間の等高線	54

表 2.1  化合物Aの光細胞毒性試験の吸光度と反応率	6

表 2.2  光の照射ある場合の化合物Aの細胞毒性の反応率	7

表 3.1  第1回目の反復計算表	14

表 3.2  第2回目の反復計算表	16

表 3.3  第3回目の反復計算表	16

表 3.4 パラメータの信頼区間の計算シート	19

表 5.1  Standard Notations for Linear and Nonlinear Least Squares	32

# はじめに

多くの化学物質のin vitroおよびin vivoの実験データの解析に非線形回帰分析が中心的な役割を果たしていることが，これまでのセミナーを通じて再認識した．薬物動態学におけるコンパートメント解析では非線形回帰分析が古くから用いられており，さらに現在のポピュレーションPKでは非線形回帰分析に変量効果（random effects）を含めた解析のために非線形混合モデルが適用されるようになってきた．

しかしながら，他の生物実験の分野では，実験結果が非線形となる現象を各種の変数変換を用いて線形化し，線形回帰分析により各種のパラメータの推定をおこなう努力がされ，非線形のままでのデータ解析を目にすることは稀である．

Peace, K.E. 編（1988），中上節夫・森川俊彦監訳（1992），「医薬統計学－医薬品開発のための統計学」に医薬品の創薬から市販後の安全性・製造と品質管理まで幅広い場面での統計的な話題が豊富にある．この本に含まれている内容で，本質的に非線形の課題を拾い出してみよう．2章の「薬物の創製」であるが，III節の「標的を定めたスクリーニング」は，ほとんどが非線形の実験結果の線形化する方法論で占められている．この線形化の限界については，2003年の統計連合大会で，馬場淳，高橋行雄で，「シグモイド型反応に関する古典的な線形化解析手法」で示した．

3章の「薬理学的活性の評価」であるが，III節の「生物検定法，薬物および用量」，V節の「逆推定，フィラーの定理，ジャックナイフ法」，VI節の「用量－反応関係：量的な反応についての中央量の推定」，VII節の「相対力価の推定」，などは，第14回および第15回のセミナーで，非線形回帰分析を用いた比の推定によって全て取り扱えることを示した．同じく3章のXIVの「薬物－受容体の相互作用」は，2003年の計量生物学会で，私（高橋行雄）が「非線形回帰モデルを用いたEC50の比較」で示した課題である．

5章の前臨床での安全性試験のVI節の「in vitro試験」で取り上げられている，復帰突然変異試験（Ames試験）は，第15回のセミナーのテーマであった．これは，2つの化学物質に対する変異コロニー数の比活性値の比較であるが，古典的な生物検定法の効力比とその信頼区間を非線形回帰モデルで直接求める方法を示した．

平均値の比の信頼区間を出すためには，比の分散が必要である．平均値の差の分散は，多くの統計の教科書で取り上げられているが，比の分散については稀である．医薬系の統計学の教科書である，Armitage・Berry著，椿美智子・椿広計訳（2001），「医学研究のための統計的方法」の83ページに2つの平均値の比，積，および，一般の関数についての分散の求め方が示されている．しかしながら，第17章の「生物検定法」では，平行線検定法，勾配比検定法などの伝統的な生物検定法の計算公式が示されているのみである

椿美智子・椿広計訳（2001）は第3版の訳であり，原著は，2002年に第4版Statistical Methods in Medical Researchが，Armitage, P., Berry, G. and Matthews, J.N.S. によって出版された．第3版は，医学研究者向けの統計入門書であったが，第4版は，医学研究に関係する試験統計家（Biostatistician）向けに版あらたに起こす必要性があっが前書きに記されている．

この第4版の12.4節に「非線形回帰，Non-linear regression」が新たに登場し，in vitro 試験での非線形関係の実験データを線形化して線形回帰分析した場合の問題点が述べられている．さらに，20章は「Laboratory assay」と題しBiological assay は20.1節に移され，20.5節に 「Some special assay」 として再度，線形化の問題点が示されている．しかしながら，この本は，非線形回帰分析のin vitroおよびin vivo 試験での適用上の注意になっており，非線形回帰分析の入門ではない．

本質的に非線形の課題に対して，線形化の方法ではなく非線形のままの解析が有益であることと，逆に，線形の問題でも，推定したいパラメータが，線形回帰分析のパラメータの比であるような場合に，その比について非線形化することにより信頼区間を直接推定できることを，これまでのセミナーで示してきた．多くの化学物質のin vitroおよびin vivoの実験データの標準的な解析に非線形回帰分析を適用することは，実験結果を統計的にも簡潔に表現するために不可欠と認識した．

ところが，非線形回帰分析についての統計の入門書は非常に少ない．古くは，Draper, N.R. and Smith, H.（1966）著，中村慶一訳（1967）「応用回帰分析」の10章に「非線形推定序説」がある．最近では，芳賀俊郎・野澤昌弘・岸本淳順司（1966）「SASによる回帰分析」の8章の「非線形回帰分析」ぐらいで，他に見当たらない．前者の日本語版は絶版になっているが，英語版は，1998年に第3版「Applied Regression Analysis」が出版されていて24章に「An Introduction to Nonlinear Estimation」がある．第2版に対して加筆がかなりされている．芳賀らの本は，SASを用いた非線形回帰分析の使い方の手ほどきであり，Draper, N. R. and Smith, H.（1998）が非線形回帰分析を詳しく知るための入門書として適している．

これまでのセミナーで，Draper, N. R. and Smith, H.（1998）が取り上げている例題について，JMPスクリプト言語の行列表記により計算プロセスを示したが，「入門」ではない．そこで，今回は，細胞毒性のデータをもちいて，P本の原稿となるような「非線形回帰分析入門」を示すことにした．

# データ例示

## 用いるデータの選択

これまでのセミナーで計量値のシグモイド曲線の例示に，平滑筋の収縮反応データ，および，環境ホルモンの子宮重量に与える実験データを用いてきた．これらの実験データは，医薬安全研のQ&Aで取り上げてきたものであるが，P本の改訂版に用いるデータとしては幾つかの難点があった．そこで，新たな例示用のデータを示し，これを用いてP本の原稿で必要となる非線形回帰の計算手順を必要かつ十分に，なおかつコンパクトにする努力をしてみた．

用いるデータは，細胞毒性試験データが適していると判断した．これは，医薬品のみならず，化学物質の安全性，医療器具の安全性など実験対象の幅が広いことである．また，細胞毒性試験は，細胞の生死の量を吸光度で測定したり，直接コロニー数をカウントしたりして，in-vivoの実験系に比べ小規模な実験系でもある．

その中で，光の照射によって毒性が増強されるかを検討する光毒性試験データが，様々な議論がしやすい事例である．これは，基本的に光の照射の有無による2つのシグモイド曲線の比較のみならず，陰性対象，陽性対象（ブランク）などの取り扱いの課題もあり，基準化して単純化することも，生データのままでの取り扱いにも言及でき，各種の解析モデルの説明がしやすい．

これまでの平滑筋のデータは，投与量に対してデータが互いに独立でないとの弱点もあり，例題としては使い難い．この例は，受容体モデルと含めて解説のときに使うとよいだろう．

環境ホルモンの子宮重量に与える実験データは，社会的に興味を引くと思われるが，実験の関係者は細胞毒性に比べると少ないと思われる．D10の推定などの必要性を解説するときに使うとよいだろう．

## 細胞毒性試験のデータ

表 2.1 に光細胞毒性試験の実験データを示す．このデータは，大森（2003：統計連合大会）の抄録にある図から，用量反応関係の基本は変えずに，吸光度を他の実験データを参考の計算し直したものである．また，事例として取り扱いやすいようにデータを変換したものてある．

ある物質Aを調整して光の照射をしないプレート上のウェル（穴）に8用量，～mg/mL（単位は要確認），光を照射するプレートでも8用量とするが，～mg/mLと濃度を3段階低く設定し，それぞれ2回の繰り返しとする．陰性対照は，，光の照射（具体的に光の波長，強さ，時間などを書く）によって影響がない細胞を含む溶液とする．陰性対照は，細胞を含まない溶液のみとする．

ある一定時間経過後に，プレート上のそれぞれのウェルで物質Aの濃度によって死亡細胞が変化する．生存した細胞に色のつく処理を施すと，死亡した細胞が多くなるウェル内の溶液の濁りが澄んで光が透過しやすくなる．微弱な測定用の光をそれぞれのウェルにあてて，ウェルから出てくる光の量と入れた光の量との差を測定する．溶液が濁っていると入れた光は拡散し出てくる光が見かけ上少なる．言い換えると光が吸収されてしまったようになり，この相対的な大きさが0から2（要確認）ぐらいになるように設定し，それぞれのウェルの吸光度を測定する．これが，表 2.1 の吸光度の欄のデータである．

吸光度が実際の測定データであるが，一般的に陰性対照を100％，陽性対照を0％となるような反応率にして毒性の強さを基準化されている．反応率が高ければ毒性がなく，低ければ毒性が強いと判定する．反応率は相対的な毒性の強さなので，100％を超えることもあれば，0％以下になることもある．これは，光照射がある場合の反応率でとmg/mL溶液に109.9％と102.2％が100％を超えるデータ例である．

反応率は，2つのプレートの陰性対照，および，陽性対照の吸光度データをプールし，陰性対照の場合は8個のデータの平均1.216を100%，陽性対照の場合は，8個のデータの平均0.052を0%となるように算出した．

光を照射するプレートとしないプレートそれぞれに陰性，および陽性対照があるので，別々に反応率を計算するほうが合理的と思われるかもしれないが，統計的には問題である．光の照射によって毒性が増強または減弱し，陰性対照の吸光度が異なる場合のときに，別々に反応率を計算すると，被験物質の毒性と光照射による毒性との相互作用を無視して解析することになる．光照射したプレート上の陽性対象の吸光度が統計的にも異なるならば，光照射しないプレートの陽性対象の吸光度のみを用いて全ての吸光度データの反応率を算出すべきである．

表 2.1  化合物Aの光細胞毒性試験の吸光度と反応率

|  | 光：なし |  |  |  |  | 光：あり |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 濃度 | 吸光度：y |  | 反応率：% |  | 濃度 | 吸光度：y |  | 反応率：% |  |
| 陰性 | 1.177 | 1.146 | － |  | 陰性 | 1.194 | 1.330 | － |  |
| 対照 | 1.196 | 1.247 |  |  | 対照 | 1.270 | 1.170 |  |  |
| 23 | 1.097 | 1.018 | 89.8 | 83.0 | 20 | 1.331 | 1.084 | 109.9 | 88.7 |
| 24 | 0.795 | 0.886 | 63.8 | 71.6 | 21 | 1.250 | 1.062 | 102.9 | 86.8 |
| 25 | 0.731 | 0.701 | 58.3 | 55.8 | 22 | 0.810 | 1.022 | 65.1 | 83.3 |
| 26 | 0.409 | 0.426 | 30.7 | 32.1 | 23 | 0.566 | 0.533 | 44.2 | 41.3 |
| 27 | 0.217 | 0.220 | 14.2 | 14.4 | 24 | 0.268 | 0.293 | 18.6 | 20.7 |
| 28 | 0.178 | 0.156 | 10.8 | 8.9 | 25 | 0.119 | 0.102 | 5.8 | 4.3 |
| 29 | 0.122 | 0.133 | 6.0 | 7.0 | 26 | 0.092 | 0.066 | 3.4 | 1.2 |
| 210 | 0.135 | 0.111 | 7.1 | 5.1 | 27 | 0.126 | 0.142 | 6.4 | 7.7 |
| 陽性 | 0.041 | 0.054 | － |  | 陽性 | 0.040 | 0.064 | － |  |
| 対照 | 0.016 | 0.075 |  |  | 対照 | 0.109 | 0.092 |  |  |

陽性

対照

陰性

対照

吸光度

図 2.1 光細胞毒性試験の吸光度の用量反応関係

○：光の照射なし，×：光の照射あり

## 反応率にした細胞毒性試験データ

表 2.1 の光毒性試験データで，光を照射した場合のデータについて非線形回帰分析により毒性の発現が50％となるような化合物Aの濃度D50，およびD90を計算する手順を示す．計算の手順を簡潔にするために陰性対照を100%，陽性対照を0%とし，吸光度を反応率としたデータを用いる．

表 2.2  光の照射ある場合の化合物Aの細胞毒性の反応率

| 濃度 | 反応率：% |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | 109.9 | 88.7 |
| 21 | 102.9 | 86.8 |
| 22 | 65.1 | 83.3 |
| 23 | 44.2 | 41.3 |
| 24 | 18.6 | 20.7 |
| 25 | 5.8 | 4.3 |
| 26 | 3.4 | 1.2 |
| 27 | 6.4 | 7.7 |

図 2.2  反応率に対するシグモイド曲線のあてはめ

# 解析方法

非線形回帰分析を行いためには，逐次計算が必要である．実際には，統計ソフトを使うことが前提であるが，計算の考え方とその方法は，統計ソフトを適切に使うために必要である．このために，非線形回帰分析の標準的な計算方法であるガウス・ニュートン法の繰り返し手順を，計算の途中結果を示しつつ解説する．ガウス・ニュートン法以外の方法については解説の項で若干の説明をする．

## シグモイド曲線

反応率にロジスティック曲線をあてはめる場合には，上限が100および下限が0に収束するようなシグモイド曲線は，=としたときに，

（1）

となる．ここで，は曲線の傾き，はD50を表すパラメータである．なお，用量の対数は常用対数，自然対数，底が2の対数でもよい．用量を倍で設定したきは，底をとするが整数となり用量で端数が出ないので扱いやすくなる．式（1）は，関数表記を用いて，

のように書ける．また， と仮定するならば

(2)

となり，誤差が互いに無相関で，分散が  の正規分布  に従うとする．

n 個の観測値が i = 1, 2, ... , n, に対して，式（1）は，

となり，

(3)

と書くこともできる．さらに簡略化して，

(4)

とする．非線形モデルおよび与えられたデータに対して残差の2乗和を次のように定義する．

（5）

が線形であれば，回帰分析の手順に従って，切片と傾きの最小2乗推定量を求めることができる．しかし，が非線形の場合には，最小2乗推定量 とを見出すためには，式（5）をと について偏微分した2つの正規方程式について反復法を用いて解くことになる．いくつかの反復法の中でSASなどの統計ソフトで標準的に用いられているのがテーラー展開法を用いた線型化法の方法で，ガウス・ニュートン法ともいわれている．これは，一回一回の反復計算の過程で線形回帰分析を使って非線形の問題を解くことから線形化法といわれている．

## 反復計算の考え方

を，最終的に推定したいパラメータの初期値としよう．これらの初期値は，データをプロットし，シグモイド曲線を描くことにより “大体正しい”と示唆された値とする．は，反応率が50％前後の対数用量であるので，おおよそ3と推定できる．は，シグモイド曲線の傾きであるが，おおよその目安は，反応率が50％の対数用量から対数用量で1単位増加した反応率をとしたときに  で求められる．はおおよそ25％であるので， となる．これは，式（1）のにを代入してについて解いた結果である．

(a)                                    (b)

図 3.3 初期値とのシグモイド曲線（a）と残差プロット(b)

3 ～ 5残差が全てマイナスとなりあてはめが悪い

式（5）に初期値を代入して残差の2乗和を求めると876.63 となる．初期値にある値を加え残差の2乗和が小さくなるような  を線型化法の方法で計算し，第2 の反復のためのパラメータとして，および を計算する．は，線形化法によって，-0.172と-0.171が計算されるので，は，-1.272と2.829になる．残差の2乗和は，664.56となりに比べ201.07減少する．

第2回目の反復では，を使って線型化法の方法で，が計算され，は，それぞれ -1.321と, 2.834となる．残差の2乗和  659.60とに比べて4.96 減少している．このような反復を繰り返して，推定したい残差の2乗和の減少，あるいは，推定したいパラメータの変化が，あらかじめ定めた小さな値よりも小さくなったら反復をやめる．第3回目で反復が終わったとしたときパラメータの推定値は，，となる．この反復の過程を残差の2乗和を 図 3.4 に  をX軸  をY軸とした等高線図に示す．

● 初期値

第2反復

◆

▲

第1反復

図 3.4  残差の2乗和の自然対数の等高線図

第3反復は、第2反復と図上では重なっているので省略した

## 線形化法の計算手順

シグモイド曲線

（6）

をパラメータとで偏微分すると次の結果をえる．

（7）

（8）

ただし，．

【手順1 】

パラメータの初期値とを式（6）に代入し，個分のデータについて予測値  を計算し，反応率との残差  を計算する．

（9）

【手順2 】

パラメータの初期値  と  を式（7）と（8）に代入し，個分のデータについて微分係数 ，を計算する．

（10）

（11）

ただし，，

【手順3 】

手順1で求めた残差  を従属変数 とし，手順2で求めた微分係数 ， を独立変数 ， として，次の切片なしの線形回帰式をたてる．

【手順4 】

手順3 の線形回帰式のパラメータとを，切片なしの回帰分析を用いて，とを推定する．

【手順5 】

シグモイド曲線のパラメータの初期値 と に，回帰分析によって推定されたとを加えて，次の反復のためのパラメータとを計算する．

次のパラメータの相対誤差が，

かつ

となったときに繰り返しを終え手順6に行く．（収束の判定基準値を0.001としたが，実際には，求めたいパラメータの精度を高めるために0.000001のように小さい値を用いる．）

手順1に戻り，で  と  とおき直して，手順2から手順5を繰り返す．

【手順6 】

回目の繰り返しで収束したとする．計算されたパラメータの推定値を ， としてシグモイド曲線の最終的なパラメータの推定値とする．

【手順7 】

式（5）残差の2乗和を次の計算式により計算し、

誤差分散を，次式のように

残差の2乗和を自由度で割り推定する．

【手順8 】

回目の繰り返しで計算されたパラメータの推定値 ， からあらためて微分係数 ， を計算し  の行列

とする。の積和行列 の逆行列  を計算し，誤差分散の推定値 を  に掛けて分散共分散行列

を計算する．の対角要素 ， の平方根が， と  の標準誤差となる．

【手順9 】

手順8で求めた標準誤差が，自由度 の 分布に従うことを用いて， 信頼区間を求める． がE50の推定値なので，

がD50の信頼区間となる．

## 計算例

《第1回目の反復》

【手順1 】

1番目の反応率との残差の推定値  を，式（9）にとを代入し，次の結果を得る．

2番目以降も同様に計算をする。16番の反応率との残差の推定値 は、

となる。すべての ， について，表 3.3 に示す．

【手順2 】

初期値  と  を式（10）と（11）に代入し，1番目のデータについて微分係数 ，を計算する．

2番目以降も同様に計算をする。16番の 微分係数 ，を計算する、

となる．すべての ，， について，表 3.3 に示す．

表 3.3  第1回目の反復計算表

|  |  |  |  | (y) | (x1) | (x2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | y-f(1) | f '(beta1) | f '(beta2) |
| x | y | eta(1) | f(1) | e(1) | z1(1) | z2(1) |
| 0 | 109.9 | -3.300 | 96.443 | 13.457 | -10.292 | 3.774 |
| 0 | 88.7 | -3.300 | 96.443 | -7.743 | -10.292 | 3.774 |
| 1 | 102.9 | -2.200 | 90.025 | 12.875 | -17.960 | 9.878 |
| 1 | 86.8 | -2.200 | 90.025 | -3.225 | -17.960 | 9.878 |
| 2 | 65.1 | -1.100 | 75.026 | -9.926 | -18.737 | 20.611 |
| 2 | 83.3 | -1.100 | 75.026 | 8.274 | -18.737 | 20.611 |
| 3 | 44.2 | 0.000 | 50.000 | -5.800 | 0.000 | 27.500 |
| 3 | 41.3 | 0.000 | 50.000 | -8.700 | 0.000 | 27.500 |
| 4 | 18.6 | 1.100 | 24.974 | -6.374 | 18.737 | 20.611 |
| 4 | 20.7 | 1.100 | 24.974 | -4.274 | 18.737 | 20.611 |
| 5 | 5.8 | 2.200 | 9.975 | -4.175 | 17.960 | 9.878 |
| 5 | 4.3 | 2.200 | 9.975 | -5.675 | 17.960 | 9.878 |
| 6 | 3.4 | 3.300 | 3.557 | -0.157 | 10.292 | 3.774 |
| 6 | 1.2 | 3.300 | 3.557 | -2.357 | 10.292 | 3.774 |
| 7 | 6.4 | 4.400 | 1.213 | 5.187 | 4.793 | 1.318 |
| 7 | 7.7 | 4.400 | 1.213 | 6.487 | 4.793 | 1.318 |

【手順3 】

残差の推定値 を従属変数 とし，微分係数を説明変数とした線形回帰式は次のようになる．

【手順4 】

手順3 の線形回帰式のパラメータとを，切片なしの回帰分析を用いて推定し，次の標準的な分散分析表と回帰係数の推定値を得る．

| 要因 | 自由度 | 平方和 | 平均平方 | F 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 2 | 201.259 | 100.630 | 2.086 |
| Error | 14 | 675.371 | 48.241 | 0.161 |
| C. Total | 16 | 876.630 |  |  |

| 要因 | 推定値e | SE | t 値 | P 値¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| z1 | -0.172 | 0.123 | -1.396 | 0.184 |
| z2 | -0.171 | 0.115 | -1.486 | 0.159 |

これから，，の回帰係数の推定値として、それぞれ ，を得る．

【手順5 】

次の反復のためのパラメータとを次のように計算し，

推定されたと が，とに比べて，次のように

相対的に大きいので，手順1に戻る．

《第2回目の反復》

【手順1 】 をに，を におき直し，，および ， を計算する．結果は 表 3.4 に示す．

【手順2 】微分係数 ，，を計算する．結果は 表 3.4 に示す．

表 3.4  第2回目の反復計算表

| x | y | eta(2) | f(2) | e(2) | z1(2) | z2(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 109.9 | -3.598 | 97.336 | 12.564 | -7.335 | 3.298 |
| 0 | 88.7 | -3.598 | 97.336 | -8.636 | -7.335 | 3.298 |
| 1 | 102.9 | -2.326 | 91.105 | 11.795 | -14.822 | 10.308 |
| : | : | : | : | : | : | : |
| 7 | 7.7 | 5.306 | 0.494 | 7.206 | 2.050 | 0.625 |

【手順3 】手順1と2で推定された を改めて従属変数 に，微分係数の推定値  とを独立変数  と におき直して、切片なしの線形回帰式をたてる．

【手順4 】切片なしの回帰分析により回帰係数の推定値 ，を得る．

【手順5 】 次の反復のためのパラメータとを計算する．

反復計算が必要かの判定を行なう．

相対的に大きいので，手順1に戻る．

《第3回目の反復》

【手順1 】 を とを  とおき直し，，および ， を計算する．結果を 表 3.5 に示す．

【手順2 】微分係数 ，，を計算する．結果を 表 3.5 に示す．

表 3.5  第3回目の反復計算表

| x | y | eta(3) | f(3) | e(3) | z1(3) | z2(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 109.9 | -3.744 | 97.688 | 12.212 | -6.400 | 2.983 |
| 0 | 88.7 | -3.744 | 97.688 | -8.988 | -6.400 | 2.983 |
| 1 | 102.9 | -2.423 | 91.854 | 11.046 | -13.722 | 9.884 |
| : | : | : | : | : | : | : |
| 7 | 7.7 | 5.503 | 0.406 | 7.294 | 1.683 | 0.534 |

【手順3 】手順1と2で推定された を改めて従属変数 に，微分係数の推定値  とを独立変数  と におき直して、切片なしの線形回帰式をたてる．

【手順4 】切片なしの回帰分析により，，を得る．

【手順5 】 次の反復のためのパラメータとを計算する．

反復計算が必要かの判定を行なう．

と収束の条件を満たしたので，手順6に行く．

【手順7 】

シグモイド曲線の最終的なパラメータの推定値は，

となる．

【手順8 】

式（5）残差の2乗和を次の計算式により計算する．計算表を

誤差分散 を次式で推定する．

【手順8 】

微分係数 ， を再度計算し、， とおき直して の行列とする．

の積和行列 および逆行列を計算する．逆行列は，固有値の逆数を余因子行列に掛ける方法を用いる．

誤差の2乗和  から分散 を

で推定し， に掛けて分散共分散行列

を計算する．の対角要素 ， の平方根が，

と標準誤差となる．

【手順9 】

手順8で求めた標準誤差が，自由度 の分布に従うことを用いて， 信頼区間を求める． が の推定値となるので，

が  の信頼区間となる．この信頼区間は、底が2の対数となっているので、元の溶液濃度では、mg/mL、95%の信頼区間の下限は mg/mL，上限はmg/mLとなる．

表 3.6 パラメータの信頼区間の計算シート

|  |  |  |  | y-f(4) |  | f'(beta1) | f'(beta2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | eta(4) | f(4) | e(4) | e(4)^2 | z1(4) | z2(4) |
| 0 | 109.9 | -3.743 | 97.686 | 12.214 | 149.183 | -6.402 | 2.987 |
| 0 | 88.7 | -3.743 | 97.686 | -8.986 | 80.747 | -6.402 | 2.987 |
| 1 | 102.9 | -2.421 | 91.843 | 11.057 | 122.254 | -13.725 | 9.900 |
| 1 | 86.8 | -2.421 | 91.843 | -5.043 | 25.433 | -13.725 | 9.900 |
| 2 | 65.1 | -1.100 | 75.020 | -9.920 | 98.410 | -15.594 | 24.765 |
| 2 | 83.3 | -1.100 | 75.020 | 8.280 | 68.555 | -15.594 | 24.765 |
| 3 | 44.2 | 0.222 | 44.476 | -0.276 | 0.076 | 4.146 | 32.635 |
| 3 | 41.3 | 0.222 | 44.476 | -3.176 | 10.090 | 4.146 | 32.635 |
| 4 | 18.6 | 1.543 | 17.604 | 0.996 | 0.991 | 16.940 | 19.169 |
| 4 | 20.7 | 1.543 | 17.604 | 3.096 | 9.583 | 16.940 | 19.169 |
| 5 | 5.8 | 2.865 | 5.392 | 0.408 | 0.167 | 11.058 | 6.741 |
| 5 | 4.3 | 2.865 | 5.392 | -1.092 | 1.191 | 11.058 | 6.741 |
| 6 | 3.4 | 4.186 | 1.497 | 1.903 | 3.620 | 4.672 | 1.949 |
| 6 | 1.2 | 4.186 | 1.497 | -0.297 | 0.088 | 4.672 | 1.949 |
| 7 | 6.4 | 5.508 | 0.404 | 5.996 | 35.955 | 1.676 | 0.531 |
| 7 | 7.7 | 5.508 | 0.404 | 7.296 | 53.235 | 1.676 | 0.531 |
|  |  |  |  | S_T= | 659.580 |  |  |
|  |  |  |  | siguma^2= | 47.113 |  |  |

## 解説，実用上の諸問題

D10，およびD90の求め方＝＝＞第12回高橋セミナー p9．

シグモイド曲線の関数

幾つかの線形化の方法と対比しつつ、線形化は元の現象がロジスティック曲線であることを示し、シグモイド曲線の事例としてロジスティック曲線を取り上げたことを解説する．

誤差の正規性の仮定が困難な例とその対処法

誤差の正規性の仮定の許容範囲、観測データが細胞数の場合に、その分布がポアソン分布に従っている場合には、重み付き非線形最小2乗法が必要なことを解説する。観測データのSDが、平均値に比例して大きくなる場合には、の重み付き非線形最小2乗法が必要なことを解説する。

実際の計算

専用ソフト，汎用ソフトの使い分けなど、簡単に解説する。解散事例はExcelでも追試できるように工夫してあることえを解説する。

微分式

・あらかじめ統計ソフトに組み込まれていてることを確認することを注意する．

・ダミー変数を用いる非線形回帰分析の場合には、計算アルゴリズムが組み込まれてる汎用ソフトを用いることの解説をする。

ロジスティク曲線の95%信頼区間

図 3.5 シグモイド曲線の95%信頼区間

計算の方法を解説し、2ポイント程度計算例を示す．

生データでの解析と反応率での解析を解説する。

陰性対照あるいは陰性対照のデータの繰り返しが多くあり、分散が大きくなければ反応率での計算でよい。

最大反応をデータから推定する方法考え方を解説する。

最小反応をデータから推定する方法考え方解説する。

最大反応が陰性対照として別にあり，同時に推定する場合の解析を解説する。

最小反応が対陽性照として別にあり，同時に推定する場合の解析を解説する。

対数用量に変換しないで直接D50を求める方法との対比解説し、用量を対数変換することの良さを解説する．

# 統計ソフトによる検証

## SASのNLINプロシジャによる計算

### SASのNLINプログラム

Title 'photo_TX   2004-01-19  Y.Takahashi ' ;

data d01 ;

input  id  x  y ;

datalines ;

1   0   109.9

2   0    88.7

3   1   102.9

4   1    86.8

5   2    65.1

6   2    83.3

7   3    44.2

8   3    41.3

9   4    18.6

0   4    20.7

11   5     5.8

12   5     4.3

13   6     3.4

14   6     1.2

15   7     6.4

16   7     7.7

;

proc print data=d01 ;

run ;

proc nlin data=d01  method=gauss listall maxiter=3 ;

parms  beta1=-1.1  beta2=3 ;

model  y = 100 / ( 1 + exp(beta1*(beta2 - x )) ) ;

run ;

### SASのNLINによる偏微分式の出力

MODEL.y = 100 / (1 + EXP(beta1 * (beta2 - x))) ;

@MODEL.y/@beta1 = (0 - (beta2 - x) * EXP(beta1 * (beta2 - x)) * MODEL.y)

/ (1 + EXP(beta1 * (beta2 - x)));

@MODEL.y/@beta2 = (0 - beta1 * EXP(beta1 * (beta2 - x)) * MODEL.y) / (1

+ EXP(beta1 * (beta2 - x)));

### SASのNLINによる繰り返し計算

（反復は0から始まり，3回の反復で強制終了）

Iterative Phase

Sum of

Iter       beta1       beta2     Squares

0     -1.1000      3.0000       876.6

1     -1.2724      2.8295       664.5

2     -1.3210      2.8343       659.6

3     -1.3215      2.8321       659.6

WARNING: Maximum number of iterations exceeded.

WARNING: PROC NLIN failed to converge.

Estimation Summary (Not Converged)

Method                  Gauss-Newton

Iterations                         3

R                           0.000377

PPC(beta1)                  0.000167

RPC(beta2)                   0.00078

Object                      0.000034

Objective                   659.5795

Observations Read                 16

Observations Used                 16

Observations Missing               0

NOTE: An intercept was not specified for this model.

Sum of        Mean               Approx

Source                    DF     Squares      Square    F Value    Pr > F

Regression                 2     53184.8     26592.4     564.44    <.0001

Residual                  14       659.6     47.1128

Uncorrected Total         16     53844.4

Corrected Total           15     24062.3

Approx

Parameter      Estimate    Std Error    Approximate 95% Confidence Limits

beta1           -1.3215       0.1597     -1.6641     -0.9790

beta2            2.8321       0.1034      2.6103      3.0540

Approximate Correlation Matrix

beta1           beta2

beta1       1.0000000      -0.0023535

beta2      -0.0023535       1.0000000

## JMPのスクリプト言語による繰り返し計算

### JMPのスクリプトによるプログラム

// The Nonlinear regression model Photo_TX    2004-1-29  Y.Takahashi

x=[    0,    0,     1,    1,    2,    2,    3,    3,    4,    4,    5,   5,   6,   6,    7,    7 ] ;

y=[109.9, 88.7, 102.9, 86.8, 65.1, 83.3, 44.2, 41.3, 18.6, 20.7,  5.8, 4.3, 3.4, 1.2,  6.4,  7.7 ] ;

b =[ -1.1 , 3 ] ;

delta=[0, 0] ;

for( i=1, i<=4, i++,

b = b + delta ;                           show(i) ;

eta     = b[1] :* (b[2] - x) ;

fx      = 100 / (1 + exp (eta));

z1  =   (-( b[2] - x ) :* exp( eta ) :* fx ) :* (1/ (1 + exp( eta ) )) ;

z2 =    - b[1] :* exp(eta) :* fx  :*  (1/ (1 + exp( eta ) )) ;

z = z1 || z2 ;

delta  =   inverse(z`*z)*z`*(y-fx) ;

delta_b = delta:*(1/b) ;

show(round(b,6),round(delta,6),round(delta_b,6)) ;

);

ST = (y-fx)`*(y-fx) ;                   show(round(ST,6)) ;

sigma2= ST / (nrow(z)-ncol(z)) ;   show(round(sigma2,6)) ;

zpz=z`*z ;                                show(round(zpz,6)) ;

izpz=inv(zpz) ;                           show(round(izpz,8)) ;

cov=inv(z`*z) :* sigma2 ;             show(round(cov,6)) ;

### JMPのスクリプトによる計算結果

i:1 Round(b, 6):    [-1.1,      3       ]

Round(delta, 6):[-0.172356,-0.170542] Round(delta_b, 6):[0.156687,-0.056847]

i:2 Round(b, 6):    [-1.272356,2.829458]

Round(delta, 6):[-0.048621,0.004884]  Round(delta_b, 6):[0.038213,0.001726]

i:3  Round(b, 6):    [-1.320977, 2.834342]

Round(delta, 6):[-0.000558,-0.002212]  Round(delta_b, 6):[0.000422,-0.00078]

i:4  Round(b, 6):[-1.321535,2.83213]

Round(delta, 6):[-0.000221,-0.000027]  Round(delta_b, 6):[0.000167,-0.000009]

Round(ST, 6):    [659.579548]

Round(sigma2, 6):[ 47.112825 ]

Round(zpz, 6):   [1847.244564   6.713097,

6.713097   4404.606164]

Round(izpz, 8):  0.00054135 -0.00000083,

-0.00000083  0.00022704]

Round(cov, 6):   [0.025505 -0.000039,

-0.000039  0.010696]

### ロジスティック曲線の95%信頼区間

h=VecDiag(z*izpz*z`) ; show(round(H,6)) ;

L95=fx - sqrt(sigma2 :* h) :*2.1448 ;  show(round(L95,6)) ;

U95=fx + sqrt(sigma2 :* h) :*2.1448 ;  show(round(U95,6)) ;

yhat= fx || L95 || U95 ; show(round(yhat,6)) ;

predict  L95M    U95M     H

97.686  95.3937 99.9783 0.0242

97.686  95.3937 99.9783 0.0242

91.8432 86.6495 97.0368 0.1245

91.8432 86.6495 97.0368 0.1245

75.0202 67.349  82.6914 0.2715

75.0202 67.349  82.6914 0.2715

44.4765 37.1026 51.8503 0.2509

44.4765 37.1026 51.8503 0.2509

17.6044 10.4188 24.7901 0.2382

17.6044 10.4188 24.7901 0.2382

5.3915  1.3227  9.4604 0.0764

5.3915  1.3227  9.4604 0.0764

1.4973 -0.1595  3.154  0.0127

1.4973 -0.1595  3.154  0.0127

0.4038 -0.182   0.9896 0.0016

0.4038 -0.182   0.9896 0.0016

## JMPの非線形プログラムによる計算

JMPの標準的な収束条件による打ち切り

平方和     beta1     beta2

Taking Steps 2  664.461  -1.27236  2.829458

Taking Steps 3  659.602  -1.32098  2.834342

Taking Steps 4  659.58   -1.32154  2.83213     /* ここがスクリプトでの打ち切り */

Taking Steps 5  659.579  -1.32176  2.832103

Converged in the Gradient 5

659.579  -1.32176  2.832094

図 4.6  JMPの非線形プログラムによるあてはめ

## Excelによる繰り返し計算

### 第1反復

### 第2反復

第3反復

### 信頼区間の計算

行列計算による分散共分散の推定

元の用量に戻した結果

# Draper（3rd edition）の24章本を基にした入門

## 非線形モデルのための最小2乗法

（原著の式をこの節では、パワーモデルとロジスティック曲線に説明の都合上変えてある）

### Introductuion

多くの統計の教科書で取り上げられている回帰モデルは，線形回帰モデルであり，非線形回帰モデルは極めてまれである．非線形回帰モデルの正規方程式は線形ではなく，一般的には解くことができない．偏差平方和を最小化するために，繰り返し計算が必要となる．非線形となる現象は，多種多様であり，どのような非線型モデルが適切なのかという選択の問題も絡み，扱いにくい問題ではあるが，生物系で応用範囲が広いと思われるロジスティック曲線を例として取り上げ，非線形回帰モデルの考え方，繰り返し計算による最小2乗法による解の求め方を示す．

### 非線形モデル

線形モデルは，

，                           (24.1.1*)

のように，従属変数が，複数のパラメータが独立変数 の和の形となっている場合である．この線形モデルが適当でないような場合も数多くある．

式（24.1.1*）の形を取らないモデルはすべて非線形モデルと呼ばれる．投与量をに対して観察された薬物濃度曲線下の面積（AUC）をとした場合のパワーモデル，

，    (24.1.2*)

は，にのべき乗が付いているので非線形モデルである．本章で取り扱うロジスティック曲線，

(24.1.3*)

も非線形モデルである．

式（1）および式（2）は，共に非線形モデルであるが，本質的には異なる特質を持っている．式（1）は，eを底とする自然対数を取ることによって，つぎの形に変換で

きる．

，                                 (24.1.4*)

をと置き換えることにより，線形モデルとなる．線形に変換可能な場合に本質的線型である．

しかし，式（3）は，パラメータについて線形にすることは不可能であり，このようなモデルを，本質的に非線形という．

### 非線形の場合の最小2乗法

（ここからは、原著の訳、線形化の記述に限定し、他の記述は省略した）

非線形最小2乗法の数式の表記は，線形の場合とは異なり，まぎらわしいのであるが文献では確立している．その違いを 表 5.7 に示す．

仮定したモデルを次のような式とする．

(24.1.5)

次のベクトル表記を用いれば，

式. (24.1.5) は，

または，と仮定するならば

(24.1.6)

のように簡略化できる．また，誤差が互いに無相関で，分散が である場合は，

通常， と書くことができ，従って誤差は互いに独立である．

表 5.7  Standard Notations for Linear and Nonlinear Least Squares

|  | 線形 | 非線形 |
| --- | --- | --- |
| 反応変数 | Y | Y |
| 添字 | i=1,2,...,n | u=1,2,...,n |
| 説明変数 |  |  |
|  |  | (Sometimes _t = time, or |
|  |  | T = temperature, etc., sometimes |
|  |  | even ) |
| パラメータ |  |  |
|  |  | (Sometimes, etc. ) |

n 個の観測値が u = 1, 2,... , n, に対して

，

という形をとるとするならば，モデルを次ように書くことができる．

(24.1.7)

ここで，，u = 1, 2,... , n.は u番目の誤差であり，さらに，とすれば，

(24.1.8)

と書くこともできる．正規性および誤差の独立性を，とも書くことができる．ここに, で  はゼロベクトル， は，単位行列であり，ともに適切な大きさを持っているとする．非線形モデルおよび与えられたデータに対して誤差の2乗和を次のように定義する．

.                                    (24.1.9)

最小2乗推定量  を見出すためには，式（24.1.9）を  について微分する必要

がある．これらは，について解くためのp個の正規方程式となる．正規方程式は　i = 1, 2,..., pに対してつぎの形をとる

(24.1.10)

ここで大括弧で示された量は の  についての導関数となり，’s は対

応する添字の ’sで置き換えられる．関数  が線型のとき，この量は，のみの関数となり，’sを全く含まない．たとえば

,

ならば，

， i = 1,2,…,p

は，について独立である．これは，の線形方程式の形での正規方程式となる．モデルが，’s において非線形であるとき，正規方程式も非線形となる．簡単な例，非線形モデルのなかに1つだけのパラメータ  を含む場合を示してみよう．

例題　モデル のの最小2乗推定量  を得るために正規方程式を作りたいとしよう．ここで，n組の観測値 (), (),..,() についてを考えよう．についての偏微分は，

であり，式(24.1.10) を用いると，一つの正規方程式が得られる．

.

または，

？ .                                 (24.1.ll)

.                                  (24.1.ll)

である．

パラメータが1個で比較的簡単なモデルの場合でも，このたった1つの正規方程式を解いて  を見出すことは容易でない．もつと多くのパラメータ・モデルに含まれていたり，さらに複雑な場合には，正規方程式の解を得ることは，極端に困難になり，反復法は，ほぼすべての場合に使わなければならなくなる．

困難さの複合的要因は，関数  の多くの数値に対応して，複数の解が存在することである．非線形系でパラメータの推定するために用いられてきた方法を論ずることにしよう．

## 非線形系のパラメータ推定

ある種の非線形の問題において，式 (24.1.10) を書き下して反復法を用いて解くのが最も便利である．この方法がうまくゆくかどうかは，方程式の形と用いられる反複法とによつて依存する．いくつかの現在使われている方法は，あるコンピュータ計算手順によってパラメータ推定値を得ることが可能である．ここでは，そのうちの3つ，(1) 線型化法，(2) 最急勾配法，(3) Marquardt法について述べよう．.

線型化法（linearization）またはテーラー展開法は，段階的に線形最小2乗法の結果を使う．仮定したモデルが，式（24.1.8）であるとしよう．が，パラメータの初期値としよう．これらの初期値は，知的な推測によるか，または，利用可能な情報に基づいた予備的な推定値でもよい．

（たとえば，異なる実験室での似たような方程式を当てはめたときの情報によつて示唆された値でもよいし，また実験者の経験や知識に基づいて“大体正しい”と示唆された値であつてもよい）．

これらの初期値は，つぎに説明する連続的な反復によって改良されることを期待している．

もし，=であるようなポイントの近傍でのテーラー展開を行ない，一次微分で展開を止めるならば，がに近似的に近づくと言える．

(24.2.1)

もし，

,

,

,                                      (24.2.2)

とおけば，，式(24.1.8) が近似的に次の形に

;                                         (24.2.3)

なる．言い換えれば，選択した近似まで式 (24.1.1) で示した線形の形となる．

線形最小2乗法の理論を適用することにより，今パラメータ,を推定することができる．

もし，次のように書けば，

,   ,                       (24.2.4)

,     ,                          (24.2.5)

の推定量は，自明な表記で

.                                       (24.2.6)

によって与えられる．

ベクトルは，したがって，2乗和

(24.2.7)

を，であるような,を最小化するであろう．

と書くとすると，,は，改定されたの最良推定量と考えてよい．

適切な非線形モデルを使用した 式 (24.1.9) における平方和と，モデルの線形近似展開を用いた 式 (24.2.7) における平方和との違いに注意を払う必要がある．

ここで，上の と同じ役割を果たす改定された推定量 に代えることができ，上の式 (24.2.1) から式 (24.2.7) で記述された手順をすべての添字0を1に置き換え，正確に実行する． これによって，改定された推定量 が導かれ，以下同様に反復される．べクトルの形で前の表記法を拡張するならば，つぎのように書くことができる．

,                                                (24.2.8)

ここで，

,

,                                          (24.2.9)

である．

この反復の手順は，解が収束するまで続けられる．つまり，連続する j, ( j + 1) の反復において，

,

となることで，ここで，は，あらかじめ定められた量（たとえば0.000001）である．

反復手順の各段階で，は，その値が実際に減少したかどうかを確かめるために使われる．

線形化の手順は，ある種の問題に対して好ましくない次の性質を持つ可能性がある．

1．その収束はきわめて遅い；すなわち，平方和  がの増加に伴つて一貫して減少していても，解が安定するまでにはきわめて多くの反復を必要とする．この種の振る舞いは，時たまおきる．

2．たえず反対方向に広い範囲で振動することがあり，平方和の減少と同様の増大もしばしばおきる．それにもかかわらず，解は結局安定する．

3．全く収束しないばかりか，発散さえするので，平方和は反復ごとに限りなく増大することがある．

これらの欠陥と戦うために，G. E. P. Boxの指導のもとに，BoothとPeterson (1958) によって非線形推定プログラム，IBM, SHARE Program Pa. No. 687 (WLNLI)，が書かれた．これは，式 (24.2.8) の中の修正べクトルを，もし，

ならば，半分にし，

.

ならば，倍にするような修正を行なった．この半分あるいは倍にする手順は， と の間の3点が，の局所的な最小値を見出すまで続けられる．2次の補間法が，最小値を見出すために使われ，再び，反復のサイクルが始まる．

理論上，この方法は常に収束する（ハートレー，1961年を参照）が，実際上，困難なことが生じるかもしれない．線形化方法は一般的に有用であり，多くの非線形問題をうまく解決するだろう．それがうまく行かないときに，モデル（24.4節を参照）の再パラメータ化，あるいは，マルカートの折衷法の使用を考慮すべきである．

A Remark on Derivatives.  Many computer programs that use a method needing the values of the derivatives of a function at certain points do not use the functional values of the derivatives at all. Instead they compute ratios such as

,

where , is a selected small increment. The ratio given above is an approximation to the expression

since, if  tends to zero, the limit of the ratio is this expression by definition.

### 線形化の幾何学的な解釈  （ 3版での追加 ）

平方和の関数  は，だけのパラメータを要素とする関数であり，データは 内の数値係数を用意し，これらは任意の特定の非線形の推定問題のために固定される．母数空間で，すなわち，p-次元の幾何学的な空間であり，関数は，等高線（the contours of a surface）によって表わすことができる．'sの中でモデルが線形だった場合，最小二乗推定量  によって定義された位置 の等高線は楕円体で，一つの局所的な最小値（広域的にもの唯一つの）になるであろう．モデルが非線形の場合，等高線は楕円体ではないが，不規則で，しばしば“バナナ形”とない，恐らくいくつかの極小値があり，おそらく1つ以上の広域的な極最小があり，それは，=2に対する図24.1の例での一つ-点よりもっと多くの点に到達するかもしれない．

図24.1aは，の線形模型のための等高線“楕円のボウル”を示し，図24.1bが，非線形モデルのための等高線を示している．

(a)                                     (b)

図24.1．  (a) 線形模型  に付いての楕円状の等高線;

このボウルは唯一の最小点を持っている． (b) 2つの極小値を備えた非線形モデルのための不規則な  の等高線．希望の解は であるが，ポイントのへの反復もおきる． チェックとして，反復法での解は，いくつかのうまく散らばった初期値  からスタートして得るべきである．

正確な形およびの等高線の方向は，モデルとデータに依存する．最小二乗推定量を囲む等高線は，非常に伸びてて，の“ボウル高さ”値が，に近いようなという意味でのとして，“ほぼよい”ような多くの 可能な-値が，存在いる時には，

その問題はたちが悪いと言われ， は，計算上得ることが困難かもしれない．悪く条件は，過剰パラメター化されたモデルであるとも指摘できる．すなわち，必要であるより多くのパラメータを持っている場合，あるいは，パラメータを推定することを可能としない不適当なデータと見なせる場合である．これらは，表裏一体であり，ある1つか，他方が原因かの選択は，実際のところ各自の予備的知識または視点に依存する．

例えば，式(24.1.3) のを考えてみよう．これは，=0で始まり，=で終わる共にゼロである曲線で，どこかに中間にピークをもつの．その曲線の=0での傾斜は，で，ピークは

．

である．

データが単に曲線の初めの部分をカバー（図24.2aを参照）するのでれば，をうまく推定できるが，はできない．後者については，図24.2bのように曲線がどこでピークに達するかについての情報を得なければならない． 1つのパラメータ・モデル は 図24.2aのデータに適切であるが，これらのデータは，2つのパラメータ・モデル，式（24.1.3）の推定に不適切である．

線形化方法は，始点  からスタートする非線形モデル用の  の最小値を見つける問題を一連の線形模型問題に変える． に関する の最初の線形化式(24.2.1) は，不規則な  ボウルを「正しい形を見る」楕円のボウル に取り替える，すなわち，ちょうどで対応するモデル関数の同じ一次導関数を持っている．

我々が24.3節の例で見るように，それは，実際の状況（すなわち仮定されたモデル，利用可能なデータ，の相対的位置），および，空間でに依存して，実際のの等高線に悪く，あるいは，うまく接近するかもしれない．どんな場合も，解決する“で線形化された” （比較的容易な線形の最小二乗法計算）で線形化されたボウルの最下段ポイントに 図24.3の中で示されるような  に達するために移ることによる問題． その後，で全体の線形化プロセスを繰り返す．

我々の望みは，分岐するのではなく，図24.4の中で指摘されるように，逐次反復が  に集中するであろうということである． 典型的には，その後，線形化されたものが通常よく実際の等高線に接近するので，反復の始点が  に接近している場合，線形化はうまくやる．

(a)                              (b)

図24.2． (a) これらのデータは，最初の傾斜を推定することは可能であるが，を含んでいるような曲線がピークになっているところでは可能でない．もし式 (24.1.3) が使用されれば，の表面はたちが悪いだろう．もし式 (24.1.3) が使用されれば， の表面はたちが悪くなるであろう． (b) 我々は，示された追加のデータによって式 (24.1.3) 中のおよび の両方をうまく評価することができるだろう．また，表面は比較的によい状態になるだろう．

図24.3．線形化プロセスでの最初の反復．の等高線の楕円は，テキストに記述されたようにでの等高線接近する．線形化された問題は解を用意する．また，手続きは次にそこから繰り返される．

線形・非線形の最小2乗の幾何学的な詳しい記述は，24.5と24.6節で示される．

### 最急勾配法

略

### マルカート法

略

Confidence Contours

Some idea of the nonlinearity in the model under study can be obtained, after the estimation of , by evaluating the ellipsoidal confidence region obtained on the assumption that the linearized form of the model is valid around , the final estimate of .

This is given by the formula

,

where  denotes a matrix of the form shown in Eq. (24.2.4) but with  substituted into the elements in place of  everywhere, and where

.

Note that when the difference between successive values  and  is sufficiently small so that the linearization procedure terminates with  (, for practical purposes), then  is a minimum value of  in Eq. (24.1.9) to the accuracy imposed by the termination procedure selected. This can be seen by examining Eq. (24.2.7) with , , and  replacing , , and , respectively, and remembering that, to the order of accuracy imposed by the termination procedure, . The ellipsoid above will not be a true confidence region when the model is nonlinear. We can, however, determine the end points on the major axes of this ellipsoid by canonical reduction (see, e.g., Box and Draper, 1987). The actual values of  can be evaluated at these points and compared with each other. Under linear theory the values would all be the same.

An exact confidence contour is denned by taking = constant, but since we do not know the correct distribution properties in the general nonlinear case, we are unable to obtain a specified probability level. However, we can, for example, choose the contour such that

,

which, if the model is linear, provides an exact, ellipsoidal 100()% boundary, and label it as an approximate 100()% confidence contour in the nonlinear case. Note that the contour so determined will be a proper correct confidence contour in this case  (and will not be elliptical in general), and it is only the probability level that is approximate. When only two parameters are involved the confidence contour can be drawn. For more parameters, sectional drawings can be constructed if desired.

In general, when a linearized form of a nonlinear model is used, all the usual formulas and analyses of linear regression theory can be applied. Any results obtained, however, are valid only to the extent that the linearized form provides a good approximation to tyue model.

### Gridst and Plots

略

### The Importance of Good Starting Value

略

### Getting Initial Estimation

略

## AN EXAMPLE

（Emax モデルについて、これを参考に詳細に記したので、原著の例題については訳していないが、掲載する）

The example that follows is taken from an investigation performed at Procter & Gamble and reported by Smith and Dubey (1964). We shall use this example to illustrate how a solution can be obtained for a nonlinear estimation problem by solving the normal equations. directly, or alternatively by the linearization method. We shall not provide an example of the use of steepest descent (but see, e.g., Box and Coutie, 1956), nor an example of Marquardt's compromise procedure. The investigation involved a product A, which must have a fraction of 0.50 of Available Chlorine at the time of manufacture. The fraction of Available Chlorine in the product decreases with time; this is known. In the 8 weeks before the product reaches the consumer a decline to a level 0.49 occurs but since many uncontrolled factors then arise (such as warehousing environments, handling facilities), theoretical calculations are not reliable for making extended predictions of the Available Chlorine fraction present at later times. To assist management in decisions--such as (1) When should warehouse material be scrapped? and (2) When should store stocks be replaced?--cartons of the product were analyzed over a period to provide the data of Table 24.2. (Note that the product is made only every other week and code-dated only by the week of the year. The predicted values shown in the table are obtained from the fitted equation to be found in what follows.) It was postulated that a nonlinear model of the form

(24.3.1)

would suitably account for the variation observed in the data, for . This model provides a true level, without error, of  when = 8, and it exhibits the proper sort of decay. An additional point of information, agreed upon by knowledgeable chemists, was that an equilibrium, asymptotic level of Available Chlorine somewhere above 0.30 should be expected.

The problem is to estimate the parameters  and  of the nonlinear model given in Eq. (24.3.1) using the data given in the table. The residual sum of squares for this model can be written as

(24.3.2)

where , are the corresponding pairs of observations from the table (e.g., ).

### A Solution Through the Normal Equations

略

### A Solution Through the Linearization Technique

To linearize the model into the form of Eq. (24.2.1) we need to evaluate the first derivatives of

(24.3.11)

namely,

．                             (24.3.12)

Thus if ,  are the values inserted at the th stage, as described in Section 24.2, we have, in the notation implied in that section, a model of form (at the th stage)

or in matrix form

,

where

(24.3.13)

and the vector of quantities to be estimated is

(24.3.15)

with estimate given by

(24.3.16)

If we begin the iterations with initial guesses = 0.30 and = 0.02 as before, and apply Eq. (24.3.16) iteratively, we obtain estimates as follows:

| Iteration |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.3000 | 0.2000 | 0.0263 |
| 1 | 0.8416 | 0.1007 | 4.4881 |
| 2 | 0.3901 | 0.1004 | 0.0050 |
| 3 | 0.3901 | 0.1016 | 0.0050 |
| 4 | 0.3901 | 0.1016 | 0.0050 |

Note: These figures were rounded from the end results of computer calculations, which carried more significant figures. Numerical differences might occur if a parallel calculation were made on a pocket calculator.

This process converges to the same least squares estimates as before, namely, = 0.39 and  = 0.10 to give the fitted model, Eq. (24.3.10). Note that this happens in spite of the rather alarming fact that, after the first stage,  = 4.4881, which is about 170 times the initial  = 0.0263. The reduction in the next iteration is dramatic and practically final, the subsequent reduction in  being in the sixth place of decimals, which is not shown. In some nonlinear problems no correction, dramatic or otherwise, occurs and the process diverges, providing larger and larger values for . (For a possible reason for this sort of behavior, see Section 24.6.)

Figure 24.7_a shows the nonlinear sum of squares contours  in the region 0  0.20, 0.28  0.90 together with the progress from the initial point  to . The reason for this path is shown in Figures 24.76 and 24.7. In Figure 24.7 the  contours are relatively ill-conditioned and lead to a minimum  value at a point  well away from the actual minimum of . In the next iteration the linearized sum of squares contours are relatively well-conditioned (Figure 24.7) and also their center happens to be close to the minimum point of the actual sum of squares contours, as we have seen. Note that, in both Figures 24.7 and 24.7, the direction of steepest descent, which would be perpendicular to the  contours at the starting point, would take us off in a different direction from that determined by linearization.

F i g u re 24.7.(a) Nonlinear sum of squares contours _S(a, j3) for the example. The points marked 0, 1, 2 are the  for the initial point and the first and second iterations.

Fi g u r e 24.7, (Continued) () Linearized sum of squares contours  at the point == (0.02, 0.30). The center of the elliptical system is at = (0.1007, 0.8416) and the next iteration begins from there.  () Linearized sum of squares contours  at the point == (0.1007, 0.8416). The center of the elliptical system is at = (0.1004, 0.3901) and the next iteration begins from there.

### Further Analysis

略

### Confidence Regions

We can calculate approximate 100(1 - q)% confidence contours (described in Section

24.2) by finding points () that satisfy

以下 略

### Some Typical Nonlinear Program Output Features

The printed output from nonlinear least squares programs varies from program to program. However, some features are common to many outputs and we now describe and illustrate these briefly, using the output from a Marquardt-type analysis of the example given in this section.

1. The singular values are the square roots of the eigenvalues of , where  is derived from Eq. (24.2.4) but employs the current  value and not . Widely disparate singular values indicate a tendency toward ill-conditioning. The corresponding singular vectors provide the orientation of the axes of the “linearization approximation bowl”with respect to the -axes.

Example 1. At  we have the following:

Singular values:	4.964	0.773

:	-0.946	0.326

:	0.326	0.946

The ratio of the largest and smallest singular values (there are only two singular values here, of course, but in general there would be ) is about 6.4, implying a fairly well conditioned problem. (In an ill-conditioned problem, this ratio can be in the thousands. A ratio of 1 would imply circular linearizing approximating contours.) To achieve the same change in , one would have to move about 6.4 units in the  direction compared with one unit in the  direction, Reading down the columns, we see that the first singular direction

is mostly in the _-a direction (the sign is not important here and is determined by the direction of the labeling only), while

is mostly in the  direction, as Figure 24.8 confirms should be the case. Note that the sum of squares of the coefficients (e.g., -0.946 and 0.326) is 1, apart from rounding error, and this sort of result is true in general for all the columns.

2. The normalizing elements are the square roots of the diagonal entries of the  matrix. The linearized approximate correlation matrix of the ’s is obtained by dividing each row and column of  by the two corresponding normalizing elements, which correspond to that row and column, namely, .

Example 2.

Parameter:

Normalizing elements:	0.462 	1.226

Parameter:  	1.000

0.888	1.000

The correlation between  and  is positive, indicating that variations in  from  in such a way that both increase, or both decrease, will give roughly similar  values. We can see from the  plot (Figure 24.8) how this can happen. [Remember that the  ellipses around  will mimic the  contours but not represent them perfectly.]  Although 0.888 is a high correlation, it is not high enough for us to feel that the model is overparameterized. (For more on this point, see the “overparameterization” subsection, below.)

3. Confidence limits for the true values of the ’s can be evaluated on the basis of the linearized approximation, evaluated at . The limits are, typically, , where = {appropriate diagonal element of , where  is the  of Eq. (24.2.4) with  replacing  and . These are, roughly, 95% limits in general.

Example 3.

Lower Limit      Final Value     Upper Limit

0.380           0.390          0.400

0.075           0.102          0.128

The final estimate of  is  = 0.390 and an approximate 95% confidence band for  is (0.380, 0.400). The final estimate of  is = 0.102 with an approximate 95% confidence band for  of (0.075, 0.128). Note that the message implied by the width of the bands is confirmed by Figure 24.8. (The reader may wish to reread Section 5.4.  Not only is the caution there valid but also the confidence statements made here apply only to the extent that the linearized model is a reliable approximation to the nonlinear model) Both bands exclude zero, indicating nonzero values for  and .

F i g u r e 24.8. Confidence regions for (_ft a). The regions are exact, the confidence levels approximate.

## ガウス・ニュートン法による逐次計算，ドレーパー・スミスの事例

（JMPスクリプトで分散共分散行列の追加）

### JMPのスクリプト言語での結果

// The Nonlinear regression model Dreper & Smith    2003-1-21  Y.Takahashi

x=[8,8,10,10,10,10,12,12,12,12,14,14,14,16,16,16,18,18,20,20,20,22,22,22,24,24,24,26,26,26,28,28,30,30,30,32,32,34,36,36,38,38,40,42] ;

y=[0.49,0.49,0.48,0.47,0.48,0.47,0.46,0.46,0.45,0.43,0.45,0.43,0.43,0.44,0.43,0.43,0.46,0.45,0.42,0.42,0.43,0.41,0.41,0.4,0.42,0.4,0.4,0.41,0.4,0.41,0.41,0.4,0.4,0.4,0.38,0.41,0.4,0.4,0.41,0.38,0.4,0.4,0.39,0.39] ;

A = x || y  ;

b = [0.30 , 0.02 ] ;   show(round(b,4)) ;

for( i=1, i<=4, i++,

alpha=b[1] ;

beta=b[2] ;

fx       = alpha+(0.49-alpha) :* exp(-beta :*(x-8)) ;

d_alpha = 1-exp(-beta :*(x-8)) ;

d_beta  = -(0.49-alpha) :* (x-8) :* exp(-beta :*(x-8)) ;

z = d_alpha || d_beta ;

delta=inverse(z`*z)*z`*(y-fx) ;

b=b+delta ; show(round(b,4)) ;

);

Round(b, 4):[0.3,0.02]

Round(b, 4):[0.8416,0.1007]

Round(b, 4):[0.3901,0.1004]

Round(b, 4):[0.3901,0.1016]

Round(b, 4):[0.3901,0.1016]

alpha   beta

s = (y-fx)`*(y-fx) ;  show(round(s,6)) ;

n=nrow(z) ;

p=ncol(z) ;

sigma2= s / (nrow(z)-ncol(z)) ;   show(round(sigma2,6)) ;

zpz=z`*z ;

cov=inv(z`*z) :* sigma2 ; show(round(cov,6)) ;

Round(s, 6):[0.005002]

Round(sigma2, 6):[0.000119]

Round(cov, 8):

[	0.00002545 0.00005984,

0.00005984 0.0001785 ]  /* 分散共分散 */

| SE(alpha)=0.005045 | 0.007736 |
| --- | --- |
| 0.007736 | SE(beta)=0.01336 |

### JMPの非線形モデルでの結果

図 0.7 残差平方和Sの等高線図

75%，99.5%

75%，95%

図 0.8  パラメータの信頼区間の等高線

### SAS/NLINでの結果

proc nlin data=d01  method=gauss listall ;

parms  alpha=0.30  beta=0.02 ;

model  y = alpha + (0.49 - alpha) * exp(-beta*(x-8)) ;

run ;

The NLIN Procedure  Dependent Variable y  Method: Gauss-Newton

Iterative Phase

Sum of

Iter       alpha        beta     Squares

0      0.3000      0.0200      0.0263

1      0.3169      0.0225      0.0259

2      0.3312      0.0253      0.0253

3      0.3552      0.0313      0.0252

4      0.3806      0.0423      0.0249

5      0.4097      0.0729      0.0245

6      0.3968      0.1023     0.00594

7      0.3902      0.1016     0.00500

8      0.3901      0.1016     0.00500

9      0.3901      0.1016     0.00500

Estimation Summary

Method                   Gauss-Newton

Iterations                          9

Subiterations                       9

Average Subiterations               1

R                            1.511E-7

PPC(beta)                    1.287E-7

RPC(beta)                    5.613E-6

Object                       1.42E-10

Objective                    0.005002

Observations Read                  44

Observations Used                  44

Observations Missing                0

Sum of        Mean               Approx

Source                    DF     Squares      Square    F Value    Pr > F

Regression                 2      7.9820      3.9910    33513.1    <.0001

Residual                  42     0.00500    0.000119

Uncorrected Total         44      7.9870

Corrected Total           43      0.0395

Approx

Parameter      Estimate    Std Error    Approximate 95% Confidence Limits

alpha            0.3901      0.00504      0.3800      0.4003

beta             0.1016       0.0134      0.0747      0.1286

Approximate Correlation Matrix

alpha            beta

alpha       1.0000000       0.8878601

beta        0.8878601       1.0000000

# 光毒性試験データについてのJMPによる追加解析

## ロジスティック曲線の推定値の95%信頼区間

JMPデータファイルへ95%信頼区間の出力

オーバーレイ・プロットの活用

編集前のオーバーレイ・プロット

編集後のオーバーレイ・プロット

残差2乗和のグリッド計算の指定

グリッド計算の結果、50×50 ポイント

残差2乗和の自然対数についての等高線図

### SASによる残差2乗和のグリッド計算

Title 'photo_TX_S_T   2004-1-20   Y.Takahashi' ;

data d01 ;

array x{1:16}  (0,0,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7) ;

array y{1:16}  (109.9,88.7,102.9,86.8,65.1,83.3,44.2,41.3,

18.6, 20.7, 5.8, 4.3, 3.4, 1.2,  6.4, 7.7 ) ;

b11=-1.7 ;  b12=-0.9 ;  b13=0.01 ;

b21= 2.5 ;  b22= 3.1 ;  b23=0.01 ;

do b1=b11 to b12 by b13 ;

do b2=b21 to b22 by b23 ;

s=0 ;

do i=1 to 16 ;

fx=100 / (1+exp(b1*(b2-x[i]))) ;

s=s+(y[i]-fx)**2 ;

*	   output ;

end ;

ln_s = log(s) ;

output ;

end ;

end ;

keep b1 b2 s ln_s ;

proc print data=d01 ;

run ;

## 第1反復での線形化によるパラメータの推定

● 初期値

▲ 第1反復

### SASによる線形化による最小2乗解

Title 'photo_TX_SS0   2004-2-6   Y.Takahashi' ;

data d01 ;

array x{1:16}  (0,0,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7) ;

array y{1:16}  (109.9,88.7,102.9,86.8,65.1,83.3,44.2,41.3,

18.6, 20.7, 5.8, 4.3, 3.4, 1.2,  6.4, 7.7 ) ;

b11=-1.7 ;  b12=-0.9 ;  b13=0.01 ;

b21= 2.5 ;  b22= 3.1 ;  b23=0.01 ;

b10=-1.1 ;

b20= 3  ;

do b1=b11 to b12 by b13 ;

do b2=b21 to b22 by b23 ;

s0=0 ;

do i=1 to 16 ;

eta0 = b10 * (b20 - x[i]) ;

fx0  = 100 / (1 + exp (eta0));

z10  = (-(b20 - x[i]) * exp(eta0) * fx0 ) / (1 + exp(eta0)) ;

z20  =  - b10 * exp(eta0) * fx0 / (1 + exp(eta0) ) ;

z0   = ((b1-b10)*z10 + (b2-b20)*z20) ;

s0   = s0 + (y[i] - fx0 - z0)**2 ;

* output ;

end ;

ln_s0 = log(s0) ;

output ;

end ;

end ;

keep b1 b2 s0  ln_s0 ;

proc print data=d01 ;

run ;;

## パラメータの信頼区間

| S^ | n | p | q | F_1_q | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 659.58 | 16 | 2 | 0.25 | 1.53 | 804.04 |
| 659.58 | 16 | 2 | 0.05 | 3.74 | 1011.88 |
| 659.58 | 16 | 2 | 0.01 | 6.51 | 1273.45 |
| 659.58 | 16 | 2 | 0.005 | 7.92 | 1406.00 |